## Barra
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar | Tension en BD | Nombre | Voltage kV
4408 | 1.0041 | -0.034563 | 0 | 0 | 1.02243 | 'FNC-230 ' | 230.0000
4412 | 1.0144 | -0.13043 | 0 | 0 | 1.03038 | 'FCS-230 ' | 230.0000
6000 | 1.0011 | -0.011069 | 0 | 0 | 1.02858 | 'FRONTPRO ' | 230.0000
6400 | 1.0017 | -0.018511 | 0 | 0 | 1.01582 | 'FRONTCHA ' | 230.0000
6500 | 1.0004 | -0.0038226 | 0 | 0 | 1.02786 | 'FRONTDOM ' | 230.0000
50000 | 1 | 0 | 164.8691 | -46.2069 | 1.01824 | 'LIB230A ' | 230.0000
50002 | 1.0001 | 0.0066773 | 0 | 0 | 1.01824 | 'LIB230B ' | 230.0000
50004 | 1 | 0.0003758 | 0 | 19.9999 | 1.01824 | 'FIC-DIC22 ' | 230.0000
50008 | 0.99997 | -0.0005026 | 14.21 | 1.917 | 1.02398 | 'LIB34.5A ' | 34.5000
50010 | 1.0001 | 0.0064055 | 11.078 | 2.733 | 1.02762 | 'LIB34.5B ' | 34.5000
50030 | 1 | 8.5832e-18 | 0 | 0 | 1.03217 | 'LIBT1T ' | 13.8000
50031 | 1.0001 | 0.0066773 | 0 | 0 | 1.02669 | 'LIBT2T ' | 13.8000
50050 | 1 | 0 | 74.422 | 178.1842 | 1.01597 | 'CAS230A ' | 230.0000
50052 | 1.0002 | -0.0034999 | 0 | 0 | 1.01597 | 'CAS230B ' | 230.0000
50053 | 1.0002 | -0.0047207 | 0 | 0 | 1.01597 | 'FIC-CAS230 ' | 230.0000
50054 | 1.0243 | -1.0584 | 0 | 0 | 1.00618 | 'CAS138 ' | 138.0000
50058 | 0.99999 | 0.00040124 | 9.169 | 1.087 | 1.00381 | 'CAS34.5A ' | 34.5000
50060 | 1.0002 | -0.0037901 | 6.821 | 0.413 | 1.02036 | 'CAS34.5B ' | 34.5000
50062 | 1.0023 | 2.3137 | 0 | 0 | 0.99756 | 'TAB34.5 ' | 34.5000
50064 | 1.0025 | 2.3296 | -8.443 | 3.2244 | 1.00254 | 'TAB13.8 ' | 13.8000
50066 | 1.0025 | 2.3296 | 0 | 0 | 1.00000 | 'TAB2.4 ' | 2.4000
50080 | 0.99898 | -2.9671 | 0 | 0 | 1.01835 | 'CASAT1T ' | 13.8000
50081 |  |  | 0 | 0 | 1.00000 | 'CASAT2T ' | 13.8000
50082 | 1 | 8.5832e-18 | 0 | 0 | 1.00164 | 'CAST1T ' | 13.8000
50083 | 1.0002 | -0.0034999 | 0 | 0 | 1.02025 | 'CAST2T ' | 13.8000
50100 | 1.0099 | 0.94213 | 0 | 0 | 1.01515 | 'COR230A ' | 230.0000
50102 | 1.0098 | 0.93728 | 0 | 0 | 1.01515 | 'COR230B ' | 230.0000
50103 | 1.0099 | 0.98772 | 0 | 0 | 1.01521 | 'SAD230 ' | 230.0000
50108 | 1.0098 | 0.93843 | -10.9 | 6.659 | 1.01027 | 'COR34.5 ' | 34.5000
50120 | 1.01 | 0.94526 | -55.171 | 5.3422 | 1.01000 | 'DEN-U1 ' | 13.8000
50121 | 1.01 | 0.94577 | -57.325 | 9.6495 | 1.01000 | 'DEN-U2 ' | 13.8000
50122 | 1.01 | 0.92695 | -58.081 | -137.8614 | 1.01000 | 'DEN-U3 ' | 13.8000
50123 | 1.01 | 0.98912 | -30.276 | -0.3413 | 1.01000 | 'SAD-U12 ' | 13.8000
50130 | 1.0098 | 0.93728 | 0 | 0 | 1.00887 | 'CORT4T ' | 13.8000
50150 | 1.0102 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.01388 | 'TEJ230A ' | 230.0000
50158 | 1.0102 | 1.0946 | 0 | 0 | 1.00614 | 'TEN34.5A ' | 34.5000
50160 | 1.0102 | 1.0931 | 0 | 0 | 1.00580 | 'TEN34.5B ' | 34.5000
50162 | 1.0102 | 1.0949 | 0 | 0 | 0.99198 | 'TEN34.5C ' | 34.5000
50163 | 1.0102 | 1.0959 | -35.197 | 3.584 | 0.99198 | 'TEN34.5D ' | 34.5000
50164 | 1.0102 | 1.1015 | -7.53 | 0.902 | 1.00601 | 'PTEN ' | 34.5000
50180 | 1.0102 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.00568 | 'TENT1T ' | 13.8000
50181 | 1.0102 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.00533 | 'TENT2T ' | 13.8000
50182 | 1.0102 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.99095 | 'TENT3T ' | 13.8000
50200 | 1.0099 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.01423 | 'ARE230A ' | 230.0000
50202 | 1.01 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.01423 | 'ARE230B ' | 230.0000
50208 | 1.01 | 1.1532 | 8.364 | 1.553 | 1.03215 | 'ARE34.5 ' | 34.5000
50213 | 1.0111 | 1.3445 | -27.722 | 2.167 | 1.00704 | 'TAN34.5 ' | 34.5000
50220 | 1.01 | 1.1449 | -52 | -30.9305 | 1.01000 | 'ARE-U1 ' | 13.8000
50221 | 1.01 | 1.1449 | -52 | -30.9305 | 1.01000 | 'ARE-U2 ' | 13.8000
50222 | 1.01 | 1.1631 | -52 | 75.9383 | 1.01000 | 'ARE-U3 ' | 13.8000
50230 | 1.01 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.03197 | 'ARET4T ' | 13.8000
50250 | 1.0099 | 3.5851 | 0 | 0 | 1.01639 | 'MIR230A ' | 230.0000
50252 | 1.0099 | 3.5815 | 0 | 0 | 1.01639 | 'MIR230B ' | 230.0000
50253 | 1.01 | 3.618 | 0 | 0 | 1.01641 | 'MIR3230 ' | 230.0000
50258 | 1.0099 | 3.581 | 14.006 | 1.773 | 1.01449 | 'MIR34.5A ' | 34.5000
50259 | 1.0099 | 3.5841 | -4.708 | 0.16 | 1.04156 | 'MIR34.5B ' | 34.5000
50260 | 1.0099 | 3.5853 | -35.243 | 9.494 | 1.04156 | 'MIR34.5C ' | 34.5000
50262 | 1.0099 | 3.5835 | 0 | 0 | 1.04155 | 'MI534.5 ' | 34.5000
50270 | 1.01 | 3.5883 | -46.449 | 10.536 | 1.01000 | 'MIR1-U1 ' | 13.8000
50271 | 1.01 | 3.5804 | -46.78 | -34.9239 | 1.01000 | 'MIR2-U1 ' | 13.8000
50272 | 1.01 | 3.6195 | -26.504 | 2.9616 | 1.01000 | 'MIR3-U1 ' | 13.8000
50273 | 1.0099 | 3.5835 | 0.018 | 0.012 | 1.01609 | 'MIR5-U12 ' | 13.8000
50280 | 1.0099 | 3.5815 | 0 | 0 | 1.02938 | 'MIRT3T ' | 13.8000
50281 | 1.0099 | 3.5815 | 0 | 0 | 1.01415 | 'MIRT7T ' | 13.8000
50282 | 1.0099 | 3.5851 | 0 | 0 | 1.04429 | 'MIRT8T ' | 13.8000
50300 | 1.0073 | 3.5252 | 0 | 0 | 1.01778 | 'MOG230A ' | 230.0000
50308 | 1.0074 | 3.527 | -36.228 | -0.069 | 1.01497 | 'PEG34.5A ' | 34.5000
50310 | 1.0073 | 3.5268 | 0 | 0 | 1.00472 | 'NEGII69A ' | 69.0000
50312 | 1.0073 | 3.5258 | -17.5 | -2.562 | 1.02716 | 'PEM34.5B ' | 34.5000
50330 | 1.0073 | 3.5252 | 0 | 0 | 1.01521 | 'PEGT1T ' | 13.8000
50332 | 1.0073 | 3.5252 | 0 | 0 | 1.02259 | 'MOGT3T ' | 13.8000
50341 | 0.99986 | 6.1895 | 0 | 0 | 1.00679 | 'NEGII69B ' | 69.0000
50342 | 1 | 6.1982 | -9.128 | 3.4813 | 1.00000 | 'NEGII-G1 ' | 13.8000
50343 | 1 | 6.1982 | -9.109 | 3.4433 | 1.00000 | 'NEGII-G2 ' | 13.8000
50350 | 0.99933 | -2.4194 | 0 | 0 | 1.00737 | 'BAR230 ' | 230.0000
50354 | 0.99934 | -2.441 | 0 | 0 | 1.01774 | 'BAR138 ' | 138.0000
50358 | 0.9993 | -2.4224 | 21.823 | 5.073 | 1.02250 | 'BAR34.5A ' | 34.5000
50360 | 0.9993 | -2.4237 | 16.741 | 3.607 | 1.02250 | 'BAR34.5B ' | 34.5000
50380 | 0.99933 | -2.4194 | 0 | 0 | 1.04216 | 'BART1T ' | 13.8000
50381 | 0.99933 | -2.4194 | 0 | 0 | 1.02353 | 'BART2T ' | 13.8000
50382 | 0.93794 | -2.4759 | 0 | 0 | 1.00487 | 'BARAT1T ' | 13.8000
50383 |  |  | 0 | 0 | 1.00000 | 'BARAT2T ' | 13.8000
50384 | 0.99934 | -2.441 | 0 | 0 | 1.00000 | 'BART4T ' | 13.8000
50404 | 0.99844 | -2.6223 | 0 | 0 | 1.01669 | 'JUA138 ' | 138.0000
50408 | 0.99835 | -2.6239 | 16.738 | 2.497 | 1.03798 | 'JUA34.5A ' | 34.5000
50410 | 0.99842 | -2.6227 | 3.845 | 0.709 | 1.03985 | 'JUA34.5B ' | 34.5000
50412 | 0.99844 | -2.6224 | 0.29 | -0.42 | 1.00089 | 'JUA13.8 ' | 13.8000
50430 | 0.99844 | -2.6223 | 0 | 0 | 1.03698 | 'JUAT3T ' | 13.8000
50431 | 0.99844 | -2.6223 | 0 | 0 | 1.03972 | 'JUAT4T ' | 13.8000
50454 | 1.0208 | -2.0644 | 0 | 0 | 0.99467 | 'COD138 ' | 138.0000
50498 | 1.0204 | -2.1221 | 11.732 | 0.618 | 0.98015 | 'CEM4.16 ' | 4.1600
50499 | 1.0204 | -2.1214 | 0 | 0 | 0.99414 | 'CEM138 ' | 138.0000
50504 | 0.99947 | -3.2188 | 0 | 0 | 0.98269 | 'GUA138 ' | 138.0000
50508 | 0.99939 | -3.221 | 0 | 0 | 1.01156 | 'GUA69 ' | 69.0000
50512 | 0.99944 | -3.2187 | 3.644 | 1.924 | 1.04118 | 'GUA24.9A ' | 24.9000
50514 | 0.99943 | -3.2199 | 8.347 | -0.157 | 1.04137 | 'GUA24.9B1 ' | 24.9000
50530 | 0.99947 | -3.2188 | 0 | 0 | 1.04122 | 'GUAT1T ' | 13.8000
50531 | 0.99947 | -3.2188 | 0 | 0 | 1.04134 | 'GUAT2T ' | 13.8000
50533 | 0.99947 | -3.2188 | 0 | 0 | 1.01155 | 'GUAT4T ' | 13.8000
50540 | 0.98732 | -5.7338 | 0 | 0 | 0.99837 | 'PIN69A ' | 69.0000
50541 | 0.98732 | -5.7338 | 0 | 0 | 1.01141 | 'PINT1T ' | 13.8000
50542 | 0.98731 | -5.7341 | 0 | 0 | 0.99837 | 'PIN69B ' | 69.0000
50543 | 0.98731 | -5.7341 | 0 | 0 | 0.99832 | 'PINT2T ' | 13.8000
50544 | 0.98721 | -5.7372 | 5.893 | -0.156 | 1.01135 | 'PIN24.9A ' | 24.9000
50546 | 0.98711 | -5.74 | 10.428 | -0.156 | 0.99825 | 'PIN24.9B ' | 24.9000
50554 | 1.0192 | -2.8342 | 0 | 0 | 0.98344 | 'SRI138 ' | 138.0000
50558 | 1.0192 | -2.8358 | 13.603 | 0.462 | 1.00554 | 'SRI34.5 ' | 34.5000
50562 | 1.0193 | -2.8338 | -8.503 | -0.918 | 0.97780 | 'SRI24.9 ' | 24.9000
50580 | 1.0192 | -2.8342 | 0 | 0 | 1.00851 | 'SRIT1T ' | 13.8000
50582 | 1.0192 | -2.8342 | 0 | 0 | 1.00000 | 'SRIT3T ' | 13.8000
50604 | 1.0078 | -1.991 | 0 | 0 | 0.99260 | 'FIL138 ' | 138.0000
50612 | 1.0079 | -1.9872 | 0 | 0 | 1.00780 | 'FIL13.8 ' | 13.8000
50614 | 0.99641 | 0.27214 | 0 | 0 | 1.00953 | 'VIE13.8 ' | 13.8000
50620 | 1 | 0.87611 | -3.396 | 6.7584 | 1.00000 | 'VIE-U13 ' | 4.1600
50621 | 1 | 0.64855 | -8.362 | 1.2998 | 1.00000 | 'VIE-U4 ' | 13.8000
50650 | 1.0014 | -2.5508 | 0 | 0 | 1.00642 | 'CQU230 ' | 230.0000
50658 | 1.0045 | -12.6452 | 11.694 | -1.238 | 1.02350 | 'CQU34.5 ' | 34.5000
50662 | 1.0014 | -2.5505 | -1.015 | 2.655 | 1.03737 | 'CQU24.9A ' | 24.9000
50664 | 1.0014 | -2.5508 | -4.583 | 2.551 | 1.03094 | 'CQU24.9B ' | 24.9000
50666 | 0.99289 | -3.4065 | 0 | 0 | 0.99675 | 'PLA24.9 ' | 24.9000
50667 | 0.99289 | -3.4065 | 0 | 0 | 0.97434 | 'PLA-U1 ' | 4.1600
50668 | 0.99289 | -3.4065 | 0 | 0 | 0.97434 | 'PLA-U2 ' | 4.1600
50670 | 0.99452 | 0.35475 | 0 | 0 | 1.03376 | 'HZ-REG1 ' | 24.9000
50671 | 0.99576 | 0.41622 | 0 | 0 | 1.01775 | 'HZ-REG2 ' | 24.9000
50672 | 0.99936 | 3.0263 | 0 | 0 | 1.03644 | 'HZ24.9A ' | 24.9000
50673 | 0.99936 | 3.0263 | 0 | 0 | 1.03644 | 'HZ24.9B ' | 24.9000
50674 | 1 | 3.0553 | -4.964 | 1.0241 | 1.00000 | 'S2U1 ' | 4.1600
50675 | 1 | 3.0553 | -4.964 | 1.0241 | 1.00000 | 'S2U2 ' | 4.1600
50676 | 0.99936 | 3.0263 | 0 | 0 | 0.99946 | 'S1U1 ' | 0.4800
50680 | 1.0014 | -2.5508 | 0 | 0 | 1.03709 | 'CQUT2T ' | 13.8000
50681 | 1.0014 | -2.5508 | 0 | 0 | 1.03002 | 'CQUT3T ' | 13.8000
50682 | 1.013 | 2.9765 | 0 | 0 | 1.02963 | 'CQUAT1T ' | 13.8000
50700 | 1.0092 | -3.3535 | 0 | 0 | 1.00566 | 'TOR230 ' | 230.0000
50708 | 1.0091 | -3.351 | 9.031 | -0.646 | 1.04335 | 'TOR34.5A ' | 34.5000
50710 | 1.0091 | -3.3537 | 4.626 | 0.946 | 1.03510 | 'TOR34.5B ' | 34.5000
50712 | 1.0091 | -3.351 | 0 | 0 | 1.04335 | 'TOR24.9 ' | 24.9000
50720 | 1.0092 | -3.3535 | 0 | 0 | 1.00566 | 'TOR1-U12 ' | 13.8000
50721 | 1.0092 | -3.3535 | 0 | 0 | 1.00566 | 'TOR2-U1 ' | 13.8000
50722 | 1.0095 | -3.3872 | -20.325 | -363.86 | 1.00949 | 'TOR2-U2 ' | 13.8000
50724 | 1.0093 | -3.3577 | 0 | 0 | 1.03529 | 'DPE34.5 ' | 34.5000
50725 | 1.0093 | -3.3577 | 0 | 0 | 0.98599 | 'DPE-U1 ' | 6.9000
50726 | 1.0093 | -3.3577 | 0 | 0 | 1.03529 | 'VOL-34.5 ' | 34.5000
50727 | 1.0093 | -3.3577 | 0 | 0 | 0.99547 | 'VOL-U1 ' | 6.9000
50730 | 1.0092 | -3.3535 | 0 | 0 | 1.04328 | 'TORT4T ' | 13.8000
50731 | 1.0091 | -3.351 | 0 | 0 | 1.04335 | 'TORT5T ' | 13.8000
50732 | 1.0092 | -3.3535 | 0 | 0 | 1.03485 | 'TORT6T ' | 13.8000
50734 | 1.0091 | -3.3493 | 0 | 0 | 1.04335 | 'AEL-34.5A ' | 34.5000
50735 | 1.0091 | -3.3493 | 0 | 0 | 1.04335 | 'AEL-34.5B ' | 34.5000
50736 | 1.0091 | -3.3493 | 0 | 0 | 1.04335 | 'AEL-U1 ' | 4.1600
50737 | 1.0091 | -3.3493 | 0 | 0 | 1.04335 | 'AEL-U2 ' | 4.1600
50738 | 1.0011 | -3.1049 | 0 | 0 | 1.04328 | 'AEL-34.5C ' | 34.5000
50739 | 1.0011 | -3.1049 | 0 | 0 | 1.01784 | 'AELA-U1 ' | 4.1600
50740 | 1 | -2.9666 | -1.498 | 31.4009 | 1.00000 | 'AELA-U2 ' | 4.1600
50750 | 1.0001 | -3.0667 | 0 | 0 | 1.00566 | 'VEN230A ' | 230.0000
50766 | 1.0001 | -3.0675 | 2.036 | -7.032 | 0.98002 | 'VEN69 ' | 69.0000
50770 | 1.0001 | -3.0667 | 0 | 0 | 1.00566 | 'TOR3-U1 ' | 13.8000
50771 | 1 | -3.0467 | -15.322 | 198.9008 | 1.00000 | 'TOR3-U2 ' | 13.8000
50780 | 1.0001 | -3.0667 | 0 | 0 | 0.97801 | 'VENT1T ' | 13.8000
50800 | 1.0028 | -2.0956 | 0 | 0 | 1.00725 | 'PBL230 ' | 230.0000
50808 | 1.0028 | -2.096 | 0 | 0 | 1.02410 | 'PBL69.0 ' | 69.0000
50812 | 1.0028 | -2.094 | -14.311 | 9.058 | 1.02733 | 'PBL24.9 ' | 24.9000
50814 | 0.99307 | -3.3985 | 0 | 0 | 1.01841 | 'MUE69.0 ' | 69.0000
50815 | 0.99284 | -3.4054 | 12.426 | 0 | 0.99670 | 'MUE24.9A ' | 24.9000
50816 | 0.993 | -3.3964 | 11.847 | 0 | 1.01168 | 'MUE24.9B ' | 24.9000
50820 | 1.0028 | -2.0956 | 0 | 0 | 1.00725 | 'PBL-U12 ' | 13.8000
50830 | 1.0028 | -2.0956 | 0 | 0 | 1.02575 | 'PBLT1T ' | 13.8000
50831 | 1.0028 | -2.0956 | 0 | 0 | 1.02405 | 'PBLT2T ' | 13.8000
50854 | 1.0177 | -3.4698 | 0 | 0 | 0.98132 | 'COB138 ' | 138.0000
50858 | 1.0176 | -3.4709 | 9.304 | 0.453 | 1.01737 | 'COB34.5 ' | 34.5000
50880 | 1.0177 | -3.4698 | 0 | 0 | 1.01724 | 'COBT1T ' | 13.8000
50900 | 0.99993 | -1.8935 | 0 | 0 | 1.00909 | 'GAB230A ' | 230.0000
50908 | 0.99993 | -1.8933 | -3.517 | 2.9 | 1.01209 | 'GAB34.5A ' | 34.5000
50910 | 0.99993 | -1.8934 | 3.541 | 0.5 | 1.01209 | 'GAB34.5B ' | 34.5000
50920 | 1 | -1.8924 | -35.65 | -6.1281 | 1.00000 | 'GAB-U123 ' | 13.8000
50921 | 1 | -1.8882 | -53.045 | 28.657 | 1.00000 | 'GAB-U456 ' | 13.8000
50922 | 0.99993 | -1.8935 | 0 | 0 | 0.98448 | 'GAB-U789 ' | 13.8000
50923 | 0.99993 | -1.8935 | 0 | 0 | 0.98448 | 'GAB-1011 ' | 13.8000
50930 | 0.99993 | -1.8935 | 0 | 0 | 1.00000 | 'GABT1T ' | 13.8000
50931 | 0.99993 | -1.8935 | 0 | 0 | 1.02489 | 'GABT2T ' | 13.8000
50950 | 1.0002 | -3.5443 | 0 | 0 | 1.00562 | 'CAR230A ' | 230.0000
50952 | 1.0001 | -3.539 | 0 | 0 | 1.00562 | 'CAR230B ' | 230.0000
50962 | 1.0001 | -3.5392 | 4.973 | 1.028 | 1.02886 | 'CAR24.9 ' | 24.9000
50970 | 1 | -3.5212 | -28.076 | 169.6628 | 1.00000 | 'CAR-U1 ' | 13.8000
50971 | 1.0002 | -3.5443 | 0 | 0 | 1.00562 | 'CAR-U2 ' | 13.8000
50980 | 1.0001 | -3.539 | 0 | 0 | 1.02813 | 'CART1T ' | 13.8000
51100 | 1.0012 | 3.5312 | 0 | 0 | 1.01934 | 'ORO230 ' | 230.0000
51108 | 1.0012 | 3.5336 | -40 | 4.945 | 1.00550 | 'ORO34.5A ' | 34.5000
51110 | 1.0012 | 3.5321 | -16.44 | 1.234 | 0.98933 | 'ORO34.5B ' | 34.5000
51112 | 1.0012 | 3.532 | -13.75 | 1.652 | 1.00744 | 'ORO34.5C ' | 34.5000
51130 | 1.0012 | 3.5312 | 0 | 0 | 1.00896 | 'OROT1T ' | 13.8000
51132 | 1.0012 | 3.5312 | 0 | 0 | 0.99912 | 'OROT2T ' | 13.8000
51134 | 1.0012 | 3.5312 | 0 | 0 | 1.01798 | 'OROT3T ' | 13.8000
51150 | 1 | 2.6741 | 0 | 0 | 1.01940 | 'PAI230A ' | 230.0000
51152 | 1 | 2.6799 | -23.542 | 47.2178 | 1.00000 | 'PAI-U12 ' | 13.8000
51158 | 0.99999 | 2.6739 | 4.765 | 0.144 | 1.03849 | 'PAI34.5 ' | 34.5000
51160 | 0.99992 | 2.7223 | 0 | 0 | 1.01953 | 'PAI2230 ' | 230.0000
51170 | 1 | 2.7261 | -51.757 | 13.33 | 1.00000 | 'PAI213.8 ' | 13.8000
51180 | 1 | 2.6741 | 0 | 0 | 1.03860 | 'PAIT1T ' | 13.8000
51200 | 0.99995 | -0.49235 | 0 | 0 | 1.01773 | 'PAP230A ' | 230.0000
51208 | 0.99994 | -0.4925 | 3.18 | 0.09 | 1.04343 | 'PAP34.5A ' | 34.5000
51210 | 0.99994 | -0.49278 | 5.979 | -1.369 | 1.04200 | 'PAP34.5B ' | 34.5000
51230 | 0.99995 | -0.49235 | 0 | 0 | 1.04229 | 'PAPT1T ' | 13.8000
51231 | 0.99995 | -0.49235 | 0 | 0 | 1.04341 | 'PAPT2T ' | 13.8000
51250 | 0.99867 | -0.93768 | 0 | 0 | 1.01608 | 'NCO230A ' | 230.0000
51262 | 0.99864 | -0.93816 | 12.805 | 1.418 | 1.04256 | 'NCO24.9A ' | 24.9000
51264 | 0.99864 | -0.93836 | 16.897 | 1.378 | 1.04198 | 'NCO24.9B ' | 24.9000
51265 | 0.99867 | -0.93768 | 0 | 0 | 1.00977 | 'NCO69 ' | 69.0000
51280 | 0.99867 | -0.93768 | 0 | 0 | 1.04249 | 'NCOT1T ' | 13.8000
51281 | 0.99867 | -0.93768 | 0 | 0 | 1.04189 | 'NCOT2T ' | 13.8000
51282 | 0.99867 | -0.93768 | 0 | 0 | 1.00977 | 'NCOT3T ' | 13.8000
51300 | 1.0022 | -2.604 | 0 | 0 | 1.00673 | 'BIN230A ' | 230.0000
51302 | 1.0023 | -2.6012 | 0 | 0 | 1.00673 | 'BIN230B ' | 230.0000
51308 | 1.0022 | -2.604 | 0 | 0 | 1.02597 | 'BIN34.5A ' | 34.5000
51310 | 1.0023 | -2.5998 | 0 | 0 | 1.00774 | 'BIN34.5B ' | 34.5000
51312 | 0.99596 | -1.3921 | 0 | 0 | 1.00665 | 'BIN34.5 ' | 34.5000
51314 | 1.0022 | -2.604 | 0 | 0 | 1.02597 | 'DGU34.5 ' | 34.5000
51330 | 1.0022 | -2.604 | 0 | 0 | 1.02597 | 'BINT1T ' | 13.8000
51331 | 1.0023 | -2.6012 | 0 | 0 | 1.01455 | 'BINT2T ' | 13.8000
51332 | 1 | -1.0035 | -12.668 | 8.0489 | 1.00000 | 'BIN13.8 ' | 13.8000
51333 | 1.0022 | -2.604 | 0 | 0 | 1.02597 | 'DGU13.8 ' | 13.8000
51350 | 1.0124 | 1.385 | 0 | 0 | 1.01561 | 'CHI230 ' | 230.0000
51358 | 1.0125 | 1.3862 | -43 | -9.023 | 1.03044 | 'CHI34.5 ' | 34.5000
51450 | 1.0173 | -3.4652 | 0 | 0 | 1.01689 | 'JAC230A ' | 230.0000
51458 | 1.0173 | -3.4655 | 5.856 | 0.121 | 1.00988 | 'JAC34.5A ' | 34.5000
51460 | 1.0173 | -3.4656 | 10.283 | 0.441 | 1.00608 | 'JAC34.5B ' | 34.5000
51480 | 1.0173 | -3.4652 | 0 | 0 | 1.00985 | 'JACT1T ' | 13.8000
51482 | 1.0173 | -3.4652 | 0 | 0 | 1.00596 | 'JACT2T ' | 13.8000
52000 | 0.99849 | -5.7055 | 0 | 0 | 0.99871 | 'LRI ' | 230.0000
52008 | 0.99848 | -5.7057 | 5.801 | 0.224 | 1.01085 | 'LRI34.5A ' | 34.5000
52009 | 0.99848 | -5.7056 | 0 | 0 | 1.01085 | 'LRI34.5B ' | 34.5000
53000 | 0.99873 | -5.6588 | 0 | 0 | 0.99899 | 'CAJ230A ' | 230.0000
53002 | 0.99871 | -5.658 | 0 | 0 | 0.99897 | 'CAJ230B ' | 230.0000
53004 | 1.0002 | -6.5981 | 0 | 0 | 1.01321 | 'CAJ138A ' | 138.0000
53006 | 1.0002 | -6.6092 | 0 | 0 | 1.01317 | 'CAJ138B ' | 138.0000
53008 | 0.9987 | -5.6604 | 19.975 | -6.3499 | 1.00093 | 'CAJ34.5A ' | 34.5000
53010 | 0.99867 | -5.6588 | 31.92 | 5.229 | 1.00404 | 'CAJ34.5B ' | 34.5000
53012 | 0.99868 | -5.6586 | 7.712 | 1.006 | 1.00404 | 'CAJ34.5C ' | 34.5000
53030 | 1.0023 | -7.7263 | 0 | 0 | 1.00084 | 'CAJAT1T ' | 13.8000
53031 | 0.99712 | -4.3179 | 0 | 0 | 0.99821 | 'CAJAT2T ' | 13.8000
53032 | 0.9969 | -4.0501 | 0 | 0 | 0.99822 | 'CAJAT3T ' | 13.8000
53033 | 0.99715 | -4.3158 | 0 | 0 | 0.99883 | 'CAJAT4T ' | 13.8000
53034 | 0.99873 | -5.6588 | 0 | 0 | 1.00243 | 'CAJT3TA ' | 13.8000
53036 | 0.99871 | -5.658 | 0 | 0 | 1.00335 | 'CAJT3TB ' | 13.8000
53038 | 0.99871 | -5.658 | 0 | 0 | 1.00353 | 'CAJT3TC ' | 13.8000
53050 | 1 | -5.3327 | 0 | 0 | 1.00049 | 'LIN230A ' | 230.0000
53052 | 1 | -5.332 | 0 | 0 | 1.00049 | 'LIN230B ' | 230.0000
53058 | 1 | -5.3323 | 1.723 | 5.437 | 1.00685 | 'LIN34.5A ' | 34.5000
53060 | 1 | -5.3323 | 12.73 | 2.614 | 1.00242 | 'LIN34.5B ' | 34.5000
53080 | 1 | -5.3327 | 0 | 0 | 1.00558 | 'LINT1T ' | 13.8000
53081 | 1 | -5.332 | 0 | 0 | 1.00198 | 'LINT2T ' | 13.8000
53100 | 0.99844 | -5.7132 | 0 | 0 | 0.99866 | 'BEL230A ' | 230.0000
53102 | 0.99844 | -5.7133 | 0 | 0 | 0.99866 | 'BEL230B ' | 230.0000
53108 | 0.99843 | -5.7136 | 7.121 | 0.708 | 1.04125 | 'BEL34.5D ' | 34.5000
53109 | 0.99843 | -5.7136 | 9.359 | 0.859 | 1.04125 | 'BEL34.5C ' | 34.5000
53110 | 0.99841 | -5.7138 | 16.551 | 2.609 | 1.02597 | 'BEL34.5E ' | 34.5000
53111 | 0.99843 | -5.7135 | 6.375 | 0.594 | 1.00778 | 'FLB34.5 ' | 34.5000
53112 | 0.99842 | -5.7134 | 13.14 | 3.498 | 1.03770 | 'INT34.5A ' | 34.5000
53113 | 0.99843 | -5.7134 | 0.111 | -0.181 | 1.03770 | 'INT34.5B ' | 34.5000
53130 | 0.99844 | -5.7132 | 0 | 0 | 1.00000 | 'BELT1T ' | 13.8000
53131 | 0.99844 | -5.7133 | 0 | 0 | 1.03701 | 'BELT2T ' | 13.8000
53132 | 0.99844 | -5.7133 | 0 | 0 | 1.04152 | 'BELT3T ' | 13.8000
53133 | 0.99844 | -5.7133 | 0 | 0 | 1.04070 | 'BELT4T ' | 13.8000
53134 | 0.99844 | -5.7132 | 0 | 0 | 1.02427 | 'BELT5T ' | 13.8000
53135 | 0.99844 | -5.7132 | 0 | 0 | 1.00809 | 'BELT6T ' | 13.8000
53150 | 1.0004 | -5.4548 | 0 | 0 | 1.00105 | 'SMI230A ' | 230.0000
53152 | 1.0004 | -5.4565 | 0 | 0 | 1.00105 | 'SMI230B ' | 230.0000
53154 | 0.99941 | -6.2162 | 0 | 0 | 1.01356 | 'SMI138A ' | 138.0000
53156 | 0.99943 | -6.2156 | 0 | 0 | 1.01356 | 'SMI138B ' | 138.0000
53158 | 1.0003 | -5.4572 | 18.6 | 1.619 | 1.00565 | 'SMI34.5A ' | 34.5000
53160 | 1.0004 | -5.4557 | 24.474 | 3.577 | 1.01009 | 'SMI34.5B ' | 34.5000
53180 | 0.9974 | -8.7148 | 0 | 0 | 1.00126 | 'SMIAT1T ' | 13.8000
53181 | 0.99852 | -7.0657 | 0 | 0 | 1.00105 | 'SMIAT2T ' | 13.8000
53182 | 0.99846 | -7.2151 | 0 | 0 | 1.00106 | 'SMIAT3T ' | 13.8000
53183 | 1.0004 | -5.4565 | 0 | 0 | 1.00531 | 'SMIT1T ' | 13.8000
53184 | 1.0004 | -5.4548 | 0 | 0 | 1.00934 | 'SMIT2T ' | 13.8000
53200 | 1.0001 | -4.1711 | 0 | 0 | 1.00355 | 'GAR230A ' | 230.0000
53204 | 0.99987 | -6.1682 | 0 | 0 | 1.01386 | 'GAR138A ' | 138.0000
53206 | 0.99986 | -6.1682 | 0 | 0 | 1.01386 | 'GAR138B ' | 138.0000
53208 | 0.99981 | -6.1735 | 18.421 | -10.3704 | 1.00984 | 'GAR34.5A ' | 34.5000
53210 | 0.99983 | -6.1689 | 6.762 | 0.876 | 1.01016 | 'GAR34.5B ' | 34.5000
53220 | 1 | -6.1675 | -23.337 | -8.9967 | 1.00000 | 'GAR-U12 ' | 13.8000
53221 | 1 | -6.1594 | -35.371 | 15.0663 | 1.00000 | 'VGA-U3 ' | 13.8000
53222 | 0.99987 | -6.1682 | 0 | 0 | 0.98913 | 'VGA-U4 ' | 13.8000
53230 | 0.99987 | -6.1682 | 0 | 0 | 0.96471 | 'GART1T ' | 13.8000
53231 | 0.99986 | -6.1682 | 0 | 0 | 1.01469 | 'GART2T ' | 13.8000
53232 | 1.0028 | -1.1386 | 0 | 0 | 1.00421 | 'GARAT1T ' | 13.8000
53234 | 1.0023 | -1.5458 | 0 | 0 | 1.00263 | 'GARAT2T ' | 13.8000
53254 | 0.99495 | -6.7129 | 0 | 0 | 1.00826 | 'NAR138A ' | 138.0000
53256 | 0.99495 | -6.7129 | 0 | 0 | 1.00826 | 'NAR138B ' | 138.0000
53258 | 0.9949 | -6.7128 | 7.673 | 4.032 | 1.01825 | 'NAR34.5A ' | 34.5000
53260 | 0.99487 | -6.7143 | 16.09 | 3.003 | 1.02174 | 'NAR34.5B ' | 34.5000
53280 | 0.99495 | -6.7129 | 0 | 0 | 1.02338 | 'NART1T ' | 13.8000
53281 | 0.99495 | -6.7129 | 0 | 0 | 1.02053 | 'NART2T ' | 13.8000
53304 | 0.99665 | -7.2541 | 0 | 0 | 1.00919 | 'COC138 ' | 138.0000
53308 | 0.99653 | -7.2559 | 23.119 | 4.83 | 1.03649 | 'COC34.5A ' | 34.5000
53310 | 0.99655 | -7.2561 | 19.934 | 2.573 | 1.03706 | 'COC34.5B ' | 34.5000
53312 | 0.99654 | -7.2598 | 26.607 | -7.5242 | 1.04153 | 'COC34.5C ' | 34.5000
53330 | 0.99665 | -7.2541 | 0 | 0 | 1.03456 | 'COCT1T ' | 13.8000
53331 | 0.99665 | -7.2541 | 0 | 0 | 1.03617 | 'COCT2T ' | 13.8000
53332 | 0.99665 | -7.2541 | 0 | 0 | 1.04345 | 'COCT3T ' | 13.8000
53354 | 1.0006 | -6.8523 | 0 | 0 | 1.01319 | 'ESC138A ' | 138.0000
53356 | 1.0006 | -6.8513 | 0 | 0 | 1.01319 | 'ESC138B ' | 138.0000
53358 | 1.0005 | -6.8557 | 17.7 | 0.308 | 1.01298 | 'ESC34.5A ' | 34.5000
53360 | 1.0005 | -6.8559 | 24.971 | -8.5097 | 1.01298 | 'ESC34.5B ' | 34.5000
53380 | 1.0006 | -6.8523 | 0 | 0 | 1.01435 | 'ESCT1T ' | 13.8000
53381 | 1.0006 | -6.8513 | 0 | 0 | 1.01447 | 'ESCT2T ' | 13.8000
53404 | 1.003 | -6.9723 | 0 | 0 | 1.01491 | 'DES138 ' | 138.0000
53408 | 1.0029 | -6.9775 | 23.505 | -7.7948 | 1.01832 | 'DES34.5A ' | 34.5000
53410 | 1.0028 | -6.9746 | 23.233 | 3.192 | 1.00772 | 'DES34.5B ' | 34.5000
53430 | 1.003 | -6.9723 | 0 | 0 | 1.00785 | 'DEST1T ' | 13.8000
53431 | 1.003 | -6.9723 | 0 | 0 | 1.01346 | 'DEST2T ' | 13.8000
53454 | 1.0027 | -7.299 | 0 | 0 | 1.01563 | 'ALA138 ' | 138.0000
53458 | 1.0026 | -7.3043 | 21.435 | -9.2242 | 1.00376 | 'ALA34.5A ' | 34.5000
53460 | 1.0026 | -7.3014 | 22.18 | 2.129 | 1.00364 | 'ALA34.5B ' | 34.5000
53480 | 1.0027 | -7.299 | 0 | 0 | 1.00638 | 'ALAT1T ' | 13.8000
53481 | 1.0027 | -7.299 | 0 | 0 | 1.00301 | 'ALAT2T ' | 13.8000
53504 | 1.0026 | -7.3986 | 0 | 0 | 1.01538 | 'ANN138 ' | 138.0000
53508 | 1.0025 | -7.3992 | 7.214 | 1.225 | 1.00992 | 'ANN13.8 ' | 13.8000
53510 | 1.0025 | -7.4031 | 16.897 | -8.418 | 1.00710 | 'ANN34.5 ' | 34.5000
53530 | 1.0026 | -7.3986 | 0 | 0 | 1.00944 | 'ANNT1T ' | 13.8000
53531 | 1.0026 | -7.3986 | 0 | 0 | 0.99890 | 'ANNT2T ' | 13.8000
53550 | 1.0032 | -5.3705 | 0 | 0 | 1.00264 | 'EST230 ' | 230.0000
53558 | 1.0032 | -5.3717 | 20.149 | 2.031 | 1.01040 | 'EST34.5A ' | 34.5000
53560 | 1.0032 | -5.372 | 18.424 | -10.8351 | 1.01040 | 'EST34.5B ' | 34.5000
53580 | 1.0032 | -5.3705 | 0 | 0 | 1.00438 | 'ESTT1T ' | 13.8000
53581 | 1.0032 | -5.3705 | 0 | 0 | 1.00436 | 'ESTT2T ' | 13.8000
53604 | 0.9974 | -7.0207 | 0 | 0 | 1.01021 | 'HER138 ' | 138.0000
53608 | 0.99733 | -7.022 | 14.053 | 2.119 | 1.01320 | 'HER34.5A ' | 34.5000
53609 | 0.99732 | -7.022 | 14.384 | 2.451 | 1.00808 | 'HER34.5B ' | 34.5000
53610 | 0.99728 | -7.0244 | 30.052 | 6.021 | 1.00685 | 'HER34.5C ' | 34.5000
53611 | 0.99729 | -7.0246 | 19.305 | -9.613 | 1.00685 | 'HER34.5D ' | 34.5000
53630 | 0.9974 | -7.0207 | 0 | 0 | 1.03237 | 'HERT1T ' | 13.8000
53631 | 0.9974 | -7.0207 | 0 | 0 | 1.00619 | 'HERT2T ' | 13.8000
53632 | 0.9974 | -7.0207 | 0 | 0 | 1.00709 | 'HERT3T ' | 13.8000
53633 | 0.9974 | -7.0207 | 0 | 0 | 1.00771 | 'HERT4T ' | 13.8000
53654 | 0.99814 | -6.5948 | 0 | 0 | 1.01171 | 'COL138 ' | 138.0000
53658 | 0.99805 | -6.5961 | 34.361 | 7.445 | 1.01071 | 'COL34.5A ' | 34.5000
53660 | 0.9981 | -6.5955 | 15.999 | 2.385 | 1.00381 | 'COL34.5B ' | 34.5000
53680 | 0.99814 | -6.5948 | 0 | 0 | 1.02666 | 'COLT1T ' | 13.8000
53681 | 0.99814 | -6.5948 | 0 | 0 | 1.00925 | 'COLT2T ' | 13.8000
53682 | 0.99814 | -6.5948 | 0 | 0 | 0.97793 | 'COLT3T ' | 13.8000
53683 | 0.99814 | -6.5948 | 0 | 0 | 0.97804 | 'COLT4T ' | 13.8000
53704 | 0.99785 | -6.4604 | 0 | 0 | 1.01286 | 'SAB138 ' | 138.0000
53708 | 0.99778 | -6.464 | 17.612 | -4.6144 | 1.00804 | 'SAB34.5A ' | 34.5000
53710 | 0.99774 | -6.4628 | 22.969 | 2.361 | 1.00625 | 'SAB34.5B ' | 34.5000
53712 | 0.99781 | -6.4611 | 7.998 | 1.28 | 1.00797 | 'SAB13.8A ' | 13.8000
53714 | 0.99782 | -6.461 | 6.84 | 1.092 | 1.00443 | 'SAB13.8B ' | 13.8000
53730 | 0.99785 | -6.4604 | 0 | 0 | 1.01200 | 'SABT1S ' | 34.5000
53731 | 0.99785 | -6.4604 | 0 | 0 | 1.00739 | 'SABT2S ' | 34.5000
53732 | 0.99785 | -6.4604 | 0 | 0 | 1.01001 | 'SABT3T ' | 13.8000
53733 | 0.99785 | -6.4604 | 0 | 0 | 1.00441 | 'SABT4T ' | 13.8000
53754 | 1.0068 | -5.4314 | 9.724 | 4.008 | 1.02228 | 'COV138 ' | 138.0000
53758 | 1.0067 | -5.4332 | 20.794 | 8.964 | 1.04161 | 'COV34.5A ' | 34.5000
53760 | 1.0067 | -5.4338 | 0 | -12.1625 | 1.04161 | 'COV34.5C ' | 34.5000
53764 | 1.0067 | -5.4323 | 15.279 | 4.066 | 1.04294 | 'COV34.5B ' | 34.5000
53780 | 1.0068 | -5.4314 | 0 | 0 | 1.04258 | 'COVT1T ' | 13.8000
53781 | 1.0068 | -5.4314 | 0 | 0 | 1.04263 | 'COVT2T ' | 13.8000
53782 | 1.0068 | -5.4314 | 0 | 0 | 1.04199 | 'COVT3T ' | 13.8000
53850 | 1.0047 | -4.2322 | 0 | 0 | 1.00414 | 'RMA230 ' | 230.0000
53854 | 1.0124 | -4.9436 | 0 | 0 | 1.02586 | 'RMA138A ' | 138.0000
53856 | 1.0124 | -4.9446 | 0 | 0 | 1.02586 | 'RMA138B ' | 138.0000
53858 | 1.0123 | -4.9444 | 2.934 | 0 | 1.03886 | 'RMA34.5A ' | 34.5000
53860 | 1.0123 | -4.9445 | 2.709 | -0.065 | 1.03886 | 'RMA34.5B ' | 34.5000
53870 | 1.0124 | -4.9436 | 0 | 0 | 1.02586 | 'RMA-U12 ' | 13.8000
53872 | 1.0124 | -4.9436 | 0 | 0 | 1.02586 | 'RMA-U3 ' | 13.8000
53873 | 1.0128 | -4.962 | -33.303 | -82.9387 | 1.01275 | 'RMA-U4 ' | 13.8000
53874 | 1.0124 | -4.9446 | 0 | 0 | 1.02586 | 'RMA-U5 ' | 13.8000
53880 | 0.99538 | -3.3209 | 0 | 0 | 1.00649 | 'RMAAT1T ' | 13.8000
53881 | 0.99422 | -3.2049 | 0 | 0 | 1.00789 | 'RMAAT2T ' | 13.8000
53882 | 1.0124 | -4.9436 | 0 | 0 | 1.03888 | 'RMAT1T ' | 13.8000
53900 | 1.0048 | -5.2055 | 0 | 0 | 1.00399 | 'TAR230A ' | 230.0000
53902 | 1.0049 | -5.2052 | 0 | 0 | 1.00399 | 'TAR230B ' | 230.0000
53908 | 1.0048 | -5.2055 | 4.335 | -0.315 | 1.03741 | 'TAR34.5 ' | 34.5000
53930 | 1.0049 | -5.2052 | 0 | 0 | 1.03749 | 'TART1T ' | 13.8000
53950 | 1.0001 | -4.1712 | 0 | 0 | 1.00356 | 'CHU230A ' | 230.0000
53951 | 1.0001 | -4.1712 | 0 | 0 | 1.00356 | 'CHU230B ' | 230.0000
53952 | 1.0001 | -4.1712 | 0 | 0 | 1.00356 | 'CHU230C ' | 230.0000
53970 | 1.0001 | -4.1712 | 0 | 0 | 1.00356 | 'CHU-U1 ' | 13.8000
53971 | 1.0001 | -4.1712 | 0 | 0 | 1.00356 | 'CHU-U2 ' | 13.8000
54000 | 1.0173 | -4.027 | 0 | 0 | 1.01412 | 'PAR230A ' | 230.0000
54008 | 1.0173 | -4.0274 | 19.484 | 2.064 | 1.03927 | 'PAR34.5 ' | 34.5000
54030 | 1.0173 | -4.027 | 0 | 0 | 1.03866 | 'PART1T ' | 13.8000
54031 | 1.0173 | -4.027 | 0 | 0 | 1.03925 | 'PART2T ' | 13.8000
54050 | 1.0052 | -4.8935 | 0 | 0 | 1.00370 | 'TER230A ' | 230.0000
54058 | 1.0052 | -4.8941 | 26.992 | 6.798 | 1.01976 | 'TER34.5A ' | 34.5000
54060 | 1.0052 | -4.8945 | 22.685 | 4.557 | 1.01609 | 'TER34.5B ' | 34.5000
54062 | 1.0052 | -4.8947 | 5.919 | -0.633 | 1.01609 | 'TER34.5C ' | 34.5000
54080 | 1.0052 | -4.8935 | 0 | 0 | 1.01912 | 'TERT1T ' | 13.8000
54081 | 1.0052 | -4.8935 | 0 | 0 | 1.01572 | 'TERT2T ' | 13.8000
54104 | 0.99539 | -6.653 | 0 | 0 | 1.00854 | 'POA138 ' | 138.0000
54108 | 0.99526 | -6.6547 | 23.136 | 5.451 | 1.04162 | 'POA34.5A ' | 34.5000
54110 | 0.99541 | -6.6521 | 0 | 0 | 1.00441 | 'POA34.5B ' | 34.5000
54114 | 0.99978 | -5.7506 | 0 | 0 | 1.00730 | 'TAC34.5 ' | 34.5000
54120 | 1 | -5.7431 | -2.993 | 0.24919 | 1.00000 | 'TAC-U1 ' | 4.1600
54122 | 1 | -5.7431 | -2.993 | 0.24919 | 1.00000 | 'TAC-U2 ' | 4.1600
54130 | 0.99539 | -6.653 | 0 | 0 | 1.04099 | 'POAT1T ' | 13.8000
54132 | 0.99539 | -6.653 | 0 | 0 | 1.00397 | 'POAT2T ' | 13.8000
54154 | 0.99995 | -4.1381 | 0 | 0 | 1.02435 | 'JOY138 ' | 138.0000
54170 | 0.99995 | -4.1381 | 0 | 0 | 0.97558 | 'JOY-U1 ' | 13.8000
54171 | 1 | -4.1356 | -12.463 | 3.015 | 1.00000 | 'JOY-U2 ' | 13.8000
54172 | 0.99995 | -4.1381 | 0 | 0 | 0.97558 | 'JOY-U3 ' | 13.8000
54200 | 1.001 | -5.4882 | 0 | 0 | 1.00127 | 'CON230A ' | 230.0000
54202 | 1.001 | -5.4887 | 0 | 0 | 1.00127 | 'CON230B ' | 230.0000
54208 | 1.001 | -5.4888 | 12.08 | 1.378 | 1.02814 | 'CON34.5A ' | 34.5000
54210 | 1.001 | -5.4889 | 13.553 | 1.474 | 1.02814 | 'CON34.5B ' | 34.5000
54230 | 1.001 | -5.4882 | 0 | 0 | 1.02238 | 'CONT1T ' | 13.8000
54231 | 1.001 | -5.4887 | 0 | 0 | 1.03784 | 'CONT2T ' | 13.8000
54250 | 1.0199 | -3.9765 | 0 | 0 | 1.01364 | 'PIR230A ' | 230.0000
54270 | 1.02 | -3.9787 | -51.832 | -48.6459 | 1.02000 | 'PIR-U1 ' | 13.8000
54271 | 1.0199 | -3.9765 | 0 | 0 | 1.01364 | 'PIR-U2 ' | 13.8000
54500 | 0.99997 | -3.3375 | 0 | 0 | 1.00864 | 'GEN230A ' | 230.0000
54520 | 0.99997 | -3.3375 | 0 | 0 | 1.00864 | 'GEN-U1 ' | 13.8000
54521 | 1 | -3.3379 | -12.673 | -10.7654 | 1.00000 | 'GEN-U2 ' | 13.8000
54750 | 0.99692 | -5.3093 | 0 | 0 | 0.99779 | 'COY230A ' | 230.0000
54758 | 0.99685 | -5.3105 | 37.987 | 6.77 | 1.00920 | 'COY34.5D ' | 34.5000
54760 | 0.99688 | -5.3099 | 21.648 | 4.465 | 1.00366 | 'COY34.5C ' | 34.5000
54780 | 0.99692 | -5.3093 | 0 | 0 | 1.04668 | 'COYT1T ' | 13.8000
54781 | 0.99692 | -5.3093 | 0 | 0 | 1.02502 | 'COYT2T ' | 13.8000
54850 | 1.0042 | -5.3436 | 0 | 0 | 1.00322 | 'HIG230 ' | 230.0000
54858 | 1.0042 | -5.3442 | 15.684 | 2.057 | 0.99387 | 'HIG34.5C ' | 34.5000
54860 | 1.0042 | -5.3442 | 15.684 | 2.057 | 0.99387 | 'HIG34.5D ' | 34.5000
54880 | 1.0042 | -5.3436 | 0 | 0 | 0.99263 | 'HIGT1T ' | 13.8000
54881 | 1.0042 | -5.3436 | 0 | 0 | 1.00000 | 'HIGT2T ' | 13.8000
55004 | 0.99812 | -6.5998 | 0 | 0 | 1.01169 | 'URU138 ' | 138.0000
55020 | 0.9981 | -6.6003 | 4.52 | 0.265 | 1.01155 | 'URU13.8A ' | 13.8000
55021 | 0.9981 | -6.6003 | 4.52 | 0.265 | 1.01155 | 'URU13.8B ' | 13.8000
55054 | 0.99786 | -6.4819 | 0 | 0 | 1.01287 | 'GUD138 ' | 138.0000
55070 | 0.99783 | -6.4828 | 5.357 | -0.639 | 1.01320 | 'GUD13.8A ' | 13.8000
55071 | 0.99783 | -6.4828 | 5.357 | -0.639 | 1.01320 | 'GUD13.8B ' | 13.8000
55104 | 1.0026 | -7.3264 | 0 | 0 | 1.01556 | 'LAN138 ' | 138.0000
55120 | 1.0026 | -7.3268 | 3.712 | 0.327 | 1.01528 | 'LAN13.8A ' | 13.8000
55121 | 1.0026 | -7.3268 | 4.851 | 0.711 | 1.01528 | 'LAN13.8B ' | 13.8000
56000 | 1.002 | -3.587 | 0 | 0 | 1.01215 | 'SIS230 ' | 230.0000
56008 | 1.0019 | -3.5881 | 31.083 | 4.701 | 1.04192 | 'SIS34.5A ' | 34.5000
56010 | 1.0019 | -3.5876 | 17.146 | 2.207 | 1.03628 | 'SIS34.5B ' | 34.5000
56030 | 1.002 | -3.587 | 0 | 0 | 1.03495 | 'SIST1T ' | 13.8000
56031 | 1.002 | -3.587 | 0 | 0 | 1.04090 | 'SIST2T ' | 13.8000
56050 | 1 | 0 | -65.9114 | 26.3121 | 1.02742 | 'RCL230A ' | 230.0000
56052 | 1 | 0 | -76.2917 | 19.5239 | 1.02742 | 'RCL230B ' | 230.0000
56058 | 0.99999 | -0.00033469 | 8.471 | 0.703 | 1.03719 | 'RCL34.5A ' | 34.5000
56060 | 0.99996 | -0.00067127 | 20.02 | 3.081 | 1.04040 | 'RCL34.5B ' | 34.5000
56080 | 1 | 8.5832e-18 | 0 | 0 | 1.03705 | 'RCLT2T ' | 13.8000
56081 | 1 | 8.5832e-18 | 0 | 0 | 1.03996 | 'RCLT3T ' | 13.8000
56082 | 0.99999 | -0.00033469 | 0 | 0 | 1.00000 | 'RCLT1T ' | 13.8000
56100 | 1.0027 | -1.5538 | 0 | 0 | 1.02501 | 'PAL230A ' | 230.0000
56102 | 1.0027 | -1.5532 | 0 | 20.1099 | 1.02501 | 'PAL230B ' | 230.0000
56108 | 1.0027 | -1.5543 | 9.961 | 0.101 | 1.03050 | 'PAL34.5A ' | 34.5000
56130 | 1.0027 | -1.5538 | 0 | 0 | 1.03048 | 'PALT1T ' | 13.8000
58004 | 0.99992 | -4.2925 | 0 | 0 | 1.02256 | 'CAC138A ' | 138.0000
58006 | 0.99996 | -4.2907 | 0 | 0 | 1.02256 | 'CAC138B ' | 138.0000
58008 | 0.9999 | -4.2931 | 4.947 | 0.087 | 1.02184 | 'CAC34.5 ' | 34.5000
58020 | 0.99992 | -4.2925 | 0 | 0 | 0.99762 | 'CAC-U1 ' | 13.8000
58021 | 0.99996 | -4.2907 | 0 | 0 | 1.02256 | 'CAC-U2 ' | 13.8000
58022 | 0.99992 | -4.2925 | 0 | 0 | 1.02256 | 'CAC-U3 ' | 13.8000
58023 | 1 | -4.2748 | -39.304 | 45.8891 | 1.00000 | 'CAC-U4 ' | 13.8000
58030 | 0.99992 | -4.2925 | 0 | 0 | 1.02181 | 'CACT4T ' | 13.8000
58054 | 0.99935 | -3.8275 | 0 | 0 | 1.02371 | 'TUR138 ' | 138.0000
58058 | 0.99933 | -3.8275 | 2.48 | 0.406 | 1.03038 | 'TUR34.5A ' | 34.5000
58060 | 0.99932 | -3.8277 | 11.456 | 1.709 | 1.03038 | 'TUR34.5B ' | 34.5000
58062 | 0.99967 | -2.9195 | 0 | 0 | 1.03171 | 'LAJ34.5 ' | 34.5000
58070 | 1 | -2.9025 | -5.05 | 1.4224 | 1.00000 | 'LAJ4.16 ' | 4.1600
58081 | 0.99935 | -3.8275 | 0 | 0 | 1.02971 | 'TURT2T ' | 13.8000
58082 | 0.99935 | -3.8275 | 0 | 0 | 1.03734 | 'TURT1T ' | 13.8000
58104 | 0.99973 | -3.4886 | 0 | 0 | 1.02511 | 'ANG138A ' | 138.0000
58106 | 0.99976 | -3.4867 | 0 | 0 | 1.02511 | 'ANG138B ' | 138.0000
58108 | 0.99971 | -3.489 | 3.218 | 0.023 | 1.03792 | 'ANG34.5 ' | 34.5000
58120 | 0.99973 | -3.4886 | 0 | 0 | 1.00010 | 'ANG-U1 ' | 13.8000
58121 | 1 | -3.4744 | -59.572 | 16.0033 | 1.00000 | 'ANG-U2 ' | 13.8000
58122 | 1 | -3.4747 | -59.164 | 15.1878 | 1.00000 | 'ANG-U3 ' | 13.8000
58130 | 0.99973 | -3.4886 | 0 | 0 | 1.03791 | 'ANGT1T ' | 13.8000
58150 | 0.99137 | -2.6976 | 0 | 0 | 1.00839 | 'TRA230 ' | 230.0000
58158 | 0.99136 | -2.698 | 9.263 | 0.898 | 1.03049 | 'TRA34.5A ' | 34.5000
58160 | 0.99134 | -2.6981 | 15.926 | 2.886 | 1.03550 | 'TRA34.5B ' | 34.5000
58180 | 0.99137 | -2.6976 | 0 | 0 | 1.03017 | 'TRAT1T ' | 13.8000
58182 | 0.99137 | -2.6976 | 0 | 0 | 1.03461 | 'TRAT2T ' | 13.8000
58200 | 0.9964 | -3.3625 | 0 | 0 | 1.00779 | 'LEE230 ' | 230.0000
58208 | 0.99633 | -3.3636 | 35.64 | 6.389 | 1.01607 | 'LEE34.5A ' | 34.5000
58210 | 0.99638 | -3.3623 | 13.834 | 2.973 | 1.02473 | 'LEE34.5B ' | 34.5000
58212 | 0.99946 | -1.0006 | 0 | 0 | 1.04073 | 'DJL34.5 ' | 34.5000
58214 | 0.9964 | -3.3631 | 1.321 | -5.298 | 1.01596 | 'LEE34.5C ' | 34.5000
58232 | 0.9964 | -3.3625 | 0 | 0 | 0.99374 | 'LEET2T ' | 13.8000
58233 | 0.9964 | -3.3625 | 0 | 0 | 1.02400 | 'LEET3T ' | 13.8000
58234 | 0.9964 | -3.3625 | 0 | 0 | 1.01444 | 'LEET4T ' | 13.8000
58236 | 0.99946 | -1.0006 | 0 | 0 | 0.99117 | 'DJL-U1 ' | 13.8000
58237 | 1 | -0.97345 | -8.235 | 2.1818 | 1.00000 | 'DJL-U2 ' | 13.8000
58300 | 0.99356 | -2.0525 | 0 | 0 | 1.01089 | 'MOI230A ' | 230.0000
58302 | 0.99352 | -2.0534 | 0 | 0 | 1.01089 | 'MOI230B ' | 230.0000
58304 | 0.99159 | -2.7394 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI138A ' | 138.0000
58305 | 0.99162 | -2.7389 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI138B ' | 138.0000
58306 | 0.99163 | -2.7387 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI138C ' | 138.0000
58308 | 0.99156 | -2.7401 | 6.53 | 0.766 | 1.00374 | 'MOI34.5A ' | 34.5000
58310 | 0.99148 | -2.7413 | 21.308 | 3.705 | 1.00229 | 'MOI34.5B ' | 34.5000
58312 | 0.99159 | -2.7395 | 0.984 | 0 | 1.00688 | 'MOINRECO ' | 34.5000
58321 | 0.99162 | -2.7389 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI2-U5 ' | 13.8000
58322 | 0.99163 | -2.7387 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI2-U6 ' | 13.8000
58323 | 0.99163 | -2.7387 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI2-U7 ' | 13.8000
58324 | 0.99163 | -2.7387 | 0 | 0 | 1.00000 | 'MOI2-U8 ' | 13.8000
58325 | 0.99162 | -2.7389 | 0 | 0 | 1.00701 | 'MOI3-U9 ' | 13.8000
58326 | 0.99162 | -2.7389 | 0 | 0 | 1.00000 | 'MOI3-U10 ' | 13.8000
58330 | 0.99141 | -2.8235 | 0 | 0 | 1.00811 | 'MOIAT2T ' | 13.8000
58331 | 0.99562 | -1.3718 | 0 | 0 | 1.01079 | 'MOIAT1T ' | 13.8000
58334 | 0.99159 | -2.7394 | 0 | 0 | 1.00773 | 'MOIT2T ' | 13.8000
58335 | 0.99159 | -2.7394 | 0 | 0 | 1.02397 | 'MOIT3T ' | 13.8000
58336 | 0.99159 | -2.7394 | 0 | 0 | 1.00688 | 'MOIT4T ' | 13.8000
58350 | 1 | 0 | -102.5261 | 9.3913 | 1.01412 | 'CAH230 ' | 230.0000
58358 | 0.99998 | -0.00049528 | 12.093 | 0.934 | 1.04218 | 'CAH34.5 ' | 34.5000
58380 | 1 | 8.5832e-18 | 0 | 0 | 1.04208 | 'CAHT1T ' | 13.8000
58450 | 0.99994 | -3.0017 | 0 | 0 | 1.00706 | 'TTO230A ' | 230.0000
58470 | 1 | -3.0026 | -22.39 | -20.6647 | 1.00000 | 'TTO-U1 ' | 13.8000
58471 | 1 | -3.0028 | -21.508 | -22.4288 | 1.00000 | 'TTO-U2 ' | 13.8000
58500 | 0.99003 | -2.6035 | 0 | 0 | 1.00806 | 'REV230A ' | 230.0000
58508 | 0.99005 | -2.6024 | 0 | 0 | 0.99967 | 'REV34.5A ' | 34.5000
58511 | 0.99003 | -2.6035 | 0 | 0 | 1.00261 | 'REVT1T ' | 13.8000
58515 | 0.98913 | -0.71608 | 0 | 0 | 1.00176 | 'REV34.5B ' | 34.5000
58520 | 0.99003 | -2.6035 | 0 | 0 | 1.00806 | 'REV-U1 ' | 13.8000
58521 | 0.99 | -2.5897 | -39.746 | 119.7103 | 0.99000 | 'REV-U2 ' | 13.8000
58522 | 0.99003 | -2.6035 | 0 | 0 | 1.00806 | 'REV-U3 ' | 13.8000
58523 | 0.99003 | -2.6035 | 0 | 0 | 1.00806 | 'REV-U4 ' | 13.8000
58524 | 0.99 | -0.66853 | -13.5 | 4.0653 | 0.99000 | 'REV-U5 ' | 13.8000
58600 | 0.99337 | -2.1108 | 0 | 0 | 1.01080 | 'RBL230 ' | 230.0000
58608 | 0.99335 | -2.1109 | 9 | 2.878 | 1.02140 | 'RBL34.5A ' | 34.5000
58610 | 0.99337 | -2.1108 | 0 | 0 | 1.02619 | 'RBL34.5B ' | 34.5000
58630 | 0.99337 | -2.1108 | 0 | 0 | 1.02670 | 'RBL20A ' | 20.0000
58631 | 0.99337 | -2.1108 | 0 | 0 | 1.02619 | 'RBL20B ' | 20.0000

## Load
p_mw | q_mvar | Barra
14.21 | 1.917 | 50008
11.078 | 2.733 | 50010
9.169 | 1.087 | 50058
6.821 | 0.413 | 50060
9.557 | 6.078 | 50064
-10.9 | 6.659 | 50108
0 | 0 | 50160
-17 | 2.104 | 50163
-18.197 | 1.48 | 50163
-7.53 | 0.902 | 50164
8.364 | 1.553 | 50208
0 | 0 | 50208
-3.222 | 1.327 | 50213
-16 | 0.379 | 50213
-8.5 | 0.461 | 50213
14.006 | 0.874 | 50258
0 | 0.899 | 50258
0 | 0 | 50258
-4.708 | 0.16 | 50259
-6.298 | 0.356 | 50260
-7.616 | 3.822 | 50260
-16.037 | 5.316 | 50260
-5.292 | 0 | 50260
3.069 | -0.374 | 50270
3.216 | 2.31 | 50271
1.496 | 1.172 | 50272
0.018 | 0.012 | 50273
-36.228 | -0.069 | 50308
-17.5 | -2.562 | 50312
21.823 | 5.073 | 50358
0 | 0 | 50358
16.741 | 3.607 | 50360
16.738 | 2.497 | 50408
3.845 | 0.709 | 50410
0.29 | -0.42 | 50412
11.732 | 0.618 | 50498
17.644 | 1.997 | 50512
-14 | -0.073 | 50512
8.347 | -0.157 | 50514
5.893 | -0.156 | 50544
10.428 | -0.156 | 50546
13.603 | 0.462 | 50558
-8.503 | -0.918 | 50562
8.638 | 5.899 | 50621
11.694 | -1.238 | 50658
0 | 0 | 50658
2.806 | 1.904 | 50662
-3.821 | 0.751 | 50662
-1.548 | 2.087 | 50664
-3.239 | 1.144 | 50664
-4.84 | 0.452 | 50664
6.344 | -1.132 | 50664
-1.3 | 0 | 50664
0 | 0 | 50708
9.031 | -0.646 | 50708
4.626 | 0.946 | 50710
0 | 0 | 50712
-16.962 | -8.525 | 50766
18.998 | 1.493 | 50766
17.647 | 6.206 | 50812
-22.222 | 2.798 | 50812
-4.422 | 0 | 50812
-5.314 | 0.054 | 50812
12.426 | 0 | 50815
11.847 | 0 | 50816
0 | 0 | 50816
9.304 | 0.453 | 50858
-3.517 | 2.9 | 50908
3.541 | 0.5 | 50910
0 | 0 | 50910
9.547 | 1.028 | 50962
-4.574 | 0 | 50962
-40 | 4.945 | 51108
-16.44 | 1.234 | 51110
-13.75 | 1.652 | 51112
5.187 | 1.696 | 51152
4.765 | 0.144 | 51158
2.852 | 2.398 | 51170
3.18 | 0.09 | 51208
5.979 | -1.369 | 51210
12.805 | 1.418 | 51262
0 | 0 | 51262
16.897 | 1.378 | 51264
-43 | -9.023 | 51358
5.856 | 0.121 | 51458
10.283 | 0.441 | 51460
5.801 | 0.224 | 52008
19.975 | 5.619 | 53008
0 | 0 | 53008
31.92 | 5.229 | 53010
7.712 | 1.006 | 53012
1.723 | 5.437 | 53058
0 | 0 | 53058
12.73 | 2.614 | 53060
7.121 | 0.708 | 53108
0 | 0 | 53108
9.359 | 0.859 | 53109
16.551 | 2.609 | 53110
6.375 | 0.594 | 53111
13.14 | 3.498 | 53112
0.111 | -0.181 | 53113
18.6 | 1.619 | 53158
24.474 | 3.577 | 53160
18.421 | 1.625 | 53208
6.762 | 0.876 | 53210
11.291 | 4.032 | 53258
-3.618 | 0 | 53258
16.09 | 3.003 | 53260
23.119 | 4.83 | 53308
19.934 | 2.573 | 53310
29.707 | 4.393 | 53312
-1.25 | 0 | 53312
-1.85 | 0 | 53312
24.3 | 0.308 | 53358
-6.6 | 0 | 53358
24.971 | 3.502 | 53360
23.505 | 4.274 | 53408
23.233 | 3.192 | 53410
21.435 | 2.839 | 53458
22.18 | 2.129 | 53460
7.214 | 1.225 | 53508
16.897 | -8.418 | 53510
20.149 | 2.031 | 53558
18.424 | 1.242 | 53560
14.053 | 2.119 | 53608
14.384 | 2.451 | 53609
30.052 | 6.021 | 53610
19.305 | 2.322 | 53611
34.361 | 7.445 | 53658
15.999 | 2.385 | 53660
17.612 | 1.359 | 53708
22.969 | 2.361 | 53710
7.998 | 1.28 | 53712
6.84 | 1.092 | 53714
9.724 | 4.008 | 53754
41.464 | 8.964 | 53758
-20.67 | 0 | 53758
15.279 | 4.066 | 53764
10.234 | 0 | 53858
-7.3 | 0 | 53858
2.709 | -0.065 | 53860
4.335 | -0.315 | 53908
19.484 | 2.064 | 54008
26.992 | 6.798 | 54058
22.685 | 4.557 | 54060
5.919 | -0.633 | 54062
28.168 | 5.451 | 54108
-3.982 | 0 | 54108
-1.05 | 0 | 54108
0 | 0 | 54110
12.08 | 1.378 | 54208
13.553 | 1.474 | 54210
37.987 | 6.77 | 54758
21.648 | 4.465 | 54760
15.684 | 2.057 | 54858
15.684 | 2.057 | 54860
4.52 | 0.265 | 55020
4.52 | 0.265 | 55021
5.357 | -0.639 | 55070
5.357 | -0.639 | 55071
3.712 | 0.327 | 55120
4.851 | 0.711 | 55121
31.083 | 4.701 | 56008
17.146 | 2.207 | 56010
8.471 | 0.703 | 56058
20.02 | 3.081 | 56060
9.961 | 0.101 | 56108
4.947 | 0.087 | 58008
2.48 | 0.406 | 58058
11.456 | 1.709 | 58060
0 | 0 | 58060
3.218 | 0.023 | 58108
9.263 | 0.898 | 58158
15.926 | 2.886 | 58160
35.64 | 6.389 | 58208
13.834 | 2.973 | 58210
0 | 0 | 58210
1.321 | -5.298 | 58214
6.53 | 0.766 | 58308
21.308 | 3.705 | 58310
0.984 | 0 | 58312
12.093 | 0.934 | 58358
9 | 2.878 | 58608
0 | 0 | 58610
0 | 0 | 58630
0 | 0 | 58631

## Gen
p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu | Barra
6 | 0.81818 | 2.3296 | 1.0025 | 50064
12 | 2.0354 | 2.3296 | 1.0025 | 50064
0 | 0 | 0 | 0 | 50066
0 | 0 | 0 | 0 | 50066
55.171 | -5.3422 | 0.94526 | 1.01 | 50120
57.325 | -9.6495 | 0.94577 | 1.01 | 50121
58.081 | 137.8614 | 0.92695 | 1.01 | 50122
15.138 | 0.1227 | 0.98912 | 1.01 | 50123
15.138 | 0.2186 | 0.98912 | 1.01 | 50123
52 | 30.9305 | 1.1449 | 1.01 | 50220
52 | 30.9305 | 1.1449 | 1.01 | 50221
52 | -75.9383 | 1.1631 | 1.01 | 50222
49.518 | -10.91 | 3.5883 | 1.01 | 50270
49.996 | 37.2339 | 3.5804 | 1.01 | 50271
28 | -1.7896 | 3.6195 | 1.01 | 50272
0 | 0 | 0 | 0 | 50273
0 | 0 | 0 | 0 | 50273
9.128 | -3.4813 | 6.1982 | 1 | 50342
9.109 | -3.4433 | 6.1982 | 1 | 50343
0 | 0 | 0 | 0 | 50620
0 | 0 | 0 | 0 | 50620
3.396 | -6.7584 | 0.87611 | 1 | 50620
17 | 4.5992 | 0.64855 | 1 | 50621
0 | 0 | 0 | 0 | 50667
0 | 0 | 0 | 0 | 50668
4.964 | -1.0241 | 3.0553 | 1 | 50674
4.964 | -1.0241 | 3.0553 | 1 | 50675
0 | 0 | 0 | 0 | 50676
0 | 0 | 0 | 0 | 50720
0 | 0 | 0 | 0 | 50720
0 | 0 | 0 | 0 | 50721
20.325 | 363.86 | -3.3872 | 1.0095 | 50722
0 | 0 | 0 | 0 | 50725
0 | 0 | 0 | 0 | 50727
0 | 0 | 0 | 0 | 50736
0 | 0 | 0 | 0 | 50737
0 | 0 | 0 | 0 | 50739
1.498 | -31.4009 | -2.9666 | 1 | 50740
0 | 0 | 0 | 0 | 50770
15.322 | -198.9008 | -3.0467 | 1 | 50771
0 | 0 | 0 | 0 | 50820
0 | 0 | 0 | 0 | 50820
0 | 0 | 0 | 0 | 50920
17.875 | 3.0641 | -1.8924 | 1 | 50920
17.775 | 3.0641 | -1.8924 | 1 | 50920
17.755 | -9.5523 | -1.8882 | 1 | 50921
17.985 | -9.5523 | -1.8882 | 1 | 50921
17.305 | -9.5523 | -1.8882 | 1 | 50921
0 | 0 | 0 | 0 | 50922
0 | 0 | 0 | 0 | 50922
0 | 0 | 0 | 0 | 50922
0 | 0 | 0 | 0 | 50923
0 | 0 | 0 | 0 | 50923
28.076 | -169.6628 | -3.5212 | 1 | 50970
0 | 0 | 0 | 0 | 50971
14.537 | -22.9083 | 2.6799 | 1 | 51152
14.192 | -22.6135 | 2.6799 | 1 | 51152
54.609 | -10.932 | 2.7261 | 1 | 51170
6.334 | -4.0245 | -1.0035 | 1 | 51332
6.334 | -4.0245 | -1.0035 | 1 | 51332
0 | 0 | 0 | 0 | 51332
0 | 0 | 0 | 0 | 51333
0 | 0 | 0 | 0 | 51333
0 | 0 | 0 | 0 | 51333
11.99 | 4.4984 | -6.1675 | 1 | 53220
11.347 | 4.4984 | -6.1675 | 1 | 53220
35.371 | -15.0663 | -6.1594 | 1 | 53221
0 | 0 | 0 | 0 | 53222
0 | 0 | 0 | 0 | 53870
0 | 0 | 0 | 0 | 53870
0 | 0 | 0 | 0 | 53872
33.303 | 82.9387 | -4.962 | 1.0128 | 53873
0 | 0 | 0 | 0 | 53874
0 | 0 | 0 | 0 | 53970
0 | 0 | 0 | 0 | 53971
2.993 | -0.24919 | -5.7431 | 1 | 54120
2.993 | -0.24919 | -5.7431 | 1 | 54122
0 | 0 | 0 | 0 | 54170
12.463 | -3.015 | -4.1356 | 1 | 54171
0 | 0 | 0 | 0 | 54172
51.832 | 48.6459 | -3.9787 | 1.02 | 54270
0 | 0 | 0 | 0 | 54271
0 | 0 | 0 | 0 | 54520
12.673 | 10.7654 | -3.3379 | 1 | 54521
0 | 0 | 0 | 0 | 58020
0 | 0 | 0 | 0 | 58021
0 | 0 | 0 | 0 | 58022
39.304 | -45.8891 | -4.2748 | 1 | 58023
5.05 | -1.4224 | -2.9025 | 1 | 58070
0 | 0 | 0 | 0 | 58070
0 | 0 | 0 | 0 | 58120
59.572 | -16.0033 | -3.4744 | 1 | 58121
59.164 | -15.1878 | -3.4747 | 1 | 58122
0 | 0 | 0 | 0 | 58236
8.235 | -2.1818 | -0.97345 | 1 | 58237
0 | 0 | 0 | 0 | 58321
0 | 0 | 0 | 0 | 58322
0 | 0 | 0 | 0 | 58323
0 | 0 | 0 | 0 | 58324
0 | 0 | 0 | 0 | 58325
0 | 0 | 0 | 0 | 58326
22.39 | 20.6647 | -3.0026 | 1 | 58470
21.508 | 22.4288 | -3.0028 | 1 | 58471
0 | 0 | 0 | 0 | 58520
39.746 | -119.7103 | -2.5897 | 0.99 | 58521
0 | 0 | 0 | 0 | 58522
0 | 0 | 0 | 0 | 58523
13.5 | -4.0653 | -0.66853 | 0.99 | 58524

## Line
p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent | Barra desde | Barra hacia
0 | 0 | 0.0038695 | -12.6649 | 0.0038695 | -12.6649 | 0 | 0.031792 | 0.031792 | 1.0041 | -0.034563 | 1 | 0.0003758 | 2.6113 | 4408 | 50004
2.2935e-14 | 1.8014e-13 | 0.026313 | -23.8193 | 0.026313 | -23.8193 | 4.4937e-16 | 0.059778 | 0.059778 | 1.0144 | -0.13043 | 1.0002 | -0.0047207 | 6.234 | 4412 | 50053
0 | 0 | 0.00065244 | -6.7508 | 0.00065244 | -6.7508 | 0 | 0.016946 | 0.016946 | 1.0011 | -0.011069 | 1 | 0 | 1.8147 | 6000 | 56050
8.9082e-14 | 3.5584e-13 | 0.0012652 | -7.8256 | 0.0012652 | -7.8256 | 9.1926e-16 | 0.019644 | 0.019644 | 1.0017 | -0.018511 | 1 | 0 | 2.2683 | 6400 | 58350
8.8856e-14 | -5.9283e-18 | 0.0001385 | -4.1509 | 0.0001385 | -4.1509 | 2.2295e-16 | 0.01042 | 0.01042 | 1.0004 | -0.0038226 | 1 | 0 | 1.1341 | 6500 | 56052
0 | -3.818 | 0 | -3.818 | 0 | -7.636 | 0.009584 | 0.009584 | 0.009584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.73707 | 50000 | 50050
-229.1434 | 45.381 | 231.0603 | -38.354 | 1.9169 | 7.027 | 0.58629 | 0.58795 | 0.58795 | 1.0001 | 0.0066773 | 1 | 2.6741 | 41.8253 | 50002 | 51150
38.9516 | -7.3564 | -38.8972 | 3.381 | 0.054373 | -3.9754 | 0.099491 | 0.098014 | 0.099491 | 1.0001 | 0.0066773 | 0.99995 | -0.49235 | 22.9101 | 50002 | 51200
44.2399 | -30.9319 | -43.845 | 6.6643 | 0.39487 | -24.2676 | 0.1355 | 0.10943 | 0.1355 | 1 | 0 | 1.0173 | -3.4652 | 15.6467 | 50050 | 51450
-249.8537 | -107.4361 | 250.4418 | 111.1992 | 0.58811 | 3.7631 | 0.68257 | 0.68118 | 0.68257 | 1.0002 | -0.0034999 | 1.0098 | 0.93728 | 42.8213 | 50052 | 50102
79.5331 | -19.2031 | -79.0775 | 7.0786 | 0.45556 | -12.1245 | 0.20534 | 0.19931 | 0.20534 | 1.0002 | -0.0034999 | 0.99993 | -1.8935 | 15.7917 | 50052 | 50900
26.4245 | -5.6461 | -26.2455 | 4.5854 | 0.17894 | -1.0606 | 0.11036 | 0.10919 | 0.11036 | 1.0243 | -1.0584 | 1.0208 | -2.0644 | 38.2314 | 50054 | 50454
17.4583 | 6.8395 | -17.307 | -9.139 | 0.15129 | -2.2996 | 0.076584 | 0.081245 | 0.081245 | 1.0243 | -1.0584 | 1.0078 | -1.991 | 28.1441 | 50054 | 50604
-8.2851 | 3.4968 | 8.4399 | -3.2259 | 0.15486 | 0.27085 | 0.15049 | 0.15086 | 0.15086 | 0.99999 | 0.00040124 | 1.0023 | 2.3137 | 45.0743 | 50058 | 50062
-38.7631 | 5.8418 | 38.7859 | -7.5297 | 0.022754 | -1.6879 | 0.097437 | 0.098208 | 0.098208 | 1.0099 | 0.94213 | 1.0099 | 1.1454 | 7.7935 | 50100 | 50200
-30.2702 | -0.86451 | 30.2745 | 0.34054 | 0.0043149 | -0.52397 | 0.075279 | 0.075252 | 0.075279 | 1.0098 | 0.93728 | 1.0099 | 0.98772 | 41.6514 | 50102 | 50103
-24.569 | 6.5798 | 24.5723 | -8.1828 | 0.0033677 | -1.603 | 0.063205 | 0.06437 | 0.06437 | 1.0102 | 1.0928 | 1.01 | 1.1534 | 5.3647 | 50150 | 50202
137.9324 | -2.2085 | -136.9848 | -4.2818 | 0.9476 | -6.4903 | 0.3428 | 0.34308 | 0.34308 | 1.0102 | 1.0928 | 1.0028 | -2.0956 | 28.5923 | 50150 | 50800
-42.9538 | -11.1435 | 42.9968 | 9.0214 | 0.042967 | -2.1221 | 0.11027 | 0.10893 | 0.11027 | 1.0102 | 1.0928 | 1.0124 | 1.385 | 12.7332 | 50150 | 51350
-3.1982 | 0.81171 | 3.1984 | -0.81134 | 0.00016664 | 0.00036508 | 0.05466 | 0.05466 | 0.05466 | 1.0102 | 1.0946 | 1.0102 | 1.1015 | 7.7954 | 50158 | 50164
-27.6878 | 2.2828 | 27.722 | -2.167 | 0.034185 | 0.11583 | 0.46022 | 0.46023 | 0.46023 | 1.0102 | 1.0946 | 1.0111 | 1.3445 | 27.5013 | 50158 | 50213
-4.3313 | 0.091286 | 4.3316 | -0.090656 | 0.0002873 | 0.00062941 | 0.07177 | 0.07177 | 0.07177 | 1.0102 | 1.0931 | 1.0102 | 1.1015 | 10.2356 | 50160 | 50164
104.8048 | -2.5115 | -103.7756 | -2.5728 | 1.0292 | -5.0844 | 0.26058 | 0.2606 | 0.2606 | 1.0099 | 1.1454 | 0.99993 | -1.8935 | 21.405 | 50200 | 50900
105.2186 | -15.7386 | -103.0367 | 4.9195 | 2.1819 | -10.8191 | 0.26445 | 0.25893 | 0.26445 | 1.0099 | 1.1454 | 1 | -5.3327 | 21.7212 | 50200 | 53050
-125.797 | 18.3066 | 126.5853 | -19.3885 | 0.78834 | -1.0819 | 0.31595 | 0.31831 | 0.31831 | 1.01 | 1.1534 | 1.0099 | 3.5815 | 24.4801 | 50202 | 50252
-26.5005 | 2.5653 | 26.5028 | -2.9622 | 0.002297 | -0.39693 | 0.066176 | 0.066282 | 0.066282 | 1.0099 | 3.5851 | 1.01 | 3.618 | 17.7214 | 50250 | 50253
19.0538 | 29.7736 | -19.0362 | -31.1476 | 0.01766 | -1.374 | 0.08786 | 0.090968 | 0.090968 | 1.0099 | 3.5851 | 1.0073 | 3.5252 | 7.4109 | 50250 | 50300
0.018 | 0.0018007 | -0.018 | -0.012 | 1.2702e-07 | -0.010199 | 0.00029976 | 0.00035847 | 0.00035847 | 1.0099 | 3.5841 | 1.0099 | 3.5835 | 0.067361 | 50259 | 50262
90.7983 | 26.4611 | -90.5439 | -28.1849 | 0.25438 | -1.7239 | 0.23568 | 0.23804 | 0.23804 | 1.0073 | 3.5252 | 1 | 2.6741 | 19.9641 | 50300 | 51150
-18.0374 | 7.3159 | 18.2334 | -6.9265 | 0.19598 | 0.3894 | 0.16168 | 0.16323 | 0.16323 | 1.0073 | 3.5268 | 0.99986 | 6.1895 | 32.5124 | 50310 | 50341
-169.6902 | 13.657 | 169.9197 | -14.0323 | 0.22947 | -0.37533 | 0.42762 | 0.42802 | 0.42802 | 0.99933 | -2.4194 | 0.99993 | -1.8935 | 27.2379 | 50350 | 50900
110.2204 | -26.2252 | -109.6112 | 19.2093 | 0.60921 | -7.0158 | 0.28459 | 0.27931 | 0.28459 | 0.99933 | -2.4194 | 1.0001 | -4.1711 | 21.8867 | 50350 | 53200
20.8849 | 2.462 | -20.8744 | -2.7867 | 0.010479 | -0.32468 | 0.08804 | 0.088245 | 0.088245 | 0.99934 | -2.441 | 0.99844 | -2.6223 | 18.3414 | 50354 | 50404
11.7371 | 0.42173 | -11.7323 | -0.61816 | 0.0047816 | -0.19643 | 0.048133 | 0.04817 | 0.04817 | 1.0208 | -2.0644 | 1.0204 | -2.1214 | 16.6867 | 50454 | 50499
14.5085 | -5.0071 | -14.4314 | 3.057 | 0.077065 | -1.9502 | 0.062901 | 0.060552 | 0.062901 | 1.0208 | -2.0644 | 1.0192 | -2.8342 | 21.7895 | 50454 | 50554
-28.5265 | -1.6057 | 28.7432 | 0.47523 | 0.21662 | -1.1304 | 0.1196 | 0.11933 | 0.1196 | 0.99947 | -3.2188 | 1.0078 | -1.991 | 41.4303 | 50504 | 50604
16.5338 | -0.16219 | -16.3239 | 0.31057 | 0.20997 | 0.14838 | 0.13844 | 0.13837 | 0.13844 | 0.99939 | -3.221 | 0.98732 | -5.7338 | 21.7694 | 50508 | 50540
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98731 | -5.7341 | 0.99867 | -0.93768 | 0 | 50542 | 51265
9.3304 | -2.6015 | -9.3044 | -0.4532 | 0.025994 | -3.0547 | 0.03976 | 0.038295 | 0.03976 | 1.0192 | -2.8342 | 1.0177 | -3.4698 | 18.6343 | 50554 | 50854
-11.4371 | 8.6633 | 11.6359 | -8.1193 | 0.19883 | 0.54403 | 0.59558 | 0.59575 | 0.59575 | 1.0079 | -1.9872 | 0.99641 | 0.27214 | 71.1989 | 50612 | 50614
58.4565 | -3.0386 | -58.3751 | -1.6815 | 0.081441 | -4.7201 | 0.14673 | 0.14657 | 0.14673 | 1.0014 | -2.5508 | 1.0001 | -3.0667 | 12.2284 | 50650 | 50750
-64.5526 | -2.9957 | 64.6303 | -0.67216 | 0.077716 | -3.6679 | 0.16198 | 0.16179 | 0.16198 | 1.0014 | -2.5508 | 1.0028 | -2.0956 | 13.4999 | 50650 | 50800
-8.4808e-13 | -1.4829e-13 | 2.2068e-07 | -0.021687 | 2.2068e-07 | -0.021687 | 2.0106e-14 | 0.00050647 | 0.00050647 | 0.99289 | -3.4065 | 0.99284 | -3.4054 | 0.07281 | 50666 | 50815
9.7671 | -2.4811 | -9.5701 | 3.0825 | 0.197 | 0.60132 | 0.23495 | 0.23477 | 0.23495 | 0.99452 | 0.35475 | 0.993 | -3.3964 | 33.7762 | 50670 | 50816
-9.7819 | 2.4737 | 9.9206 | -2.052 | 0.13867 | 0.42177 | 0.23495 | 0.23505 | 0.23505 | 0.99576 | 0.41622 | 0.99936 | 3.0263 | 33.7903 | 50671 | 50672
-71.2811 | 190.559 | 71.5937 | -190.2209 | 0.31263 | 0.33807 | 0.50608 | 0.51012 | 0.51012 | 1.0092 | -3.3535 | 1.0001 | -3.0667 | 42.5144 | 50700 | 50750
79.026 | 141.3544 | -78.7967 | -141.833 | 0.22936 | -0.47856 | 0.40283 | 0.40719 | 0.40719 | 1.0092 | -3.3535 | 1.0002 | -3.5443 | 33.936 | 50700 | 50950
2.8455e-06 | -0.080459 | -1.0911e-12 | 5.3547e-13 | 2.8455e-06 | -0.080459 | 0.0013343 | 2.0152e-14 | 0.0013343 | 1.0091 | -3.3537 | 1.0093 | -3.3577 | 0.26577 | 50710 | 50724
2.8455e-06 | -0.080459 | -1.106e-12 | -1.0576e-12 | 2.8455e-06 | -0.080459 | 0.0013343 | 2.5372e-14 | 0.0013343 | 1.0091 | -3.3537 | 1.0093 | -3.3577 | 0.26577 | 50710 | 50726
-7.5767e-13 | -6.7389e-13 | 7.5767e-13 | 6.7389e-13 | 2.0195e-28 | 2.0195e-28 | 1.6816e-14 | 1.6816e-14 | 1.6816e-14 | 1.0091 | -3.3493 | 1.0091 | -3.3493 | 3.2415e-12 | 50734 | 50735
-1.3 | 31.696 | 1.4237 | -31.438 | 0.12378 | 0.25799 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 1.0091 | -3.3493 | 1.0011 | -3.1049 | 101.4083 | 50734 | 50738
71.8805 | -6.767 | -71.8015 | 3.2295 | 0.078999 | -3.5375 | 0.18073 | 0.18001 | 0.18073 | 1.0028 | -2.0956 | 1.0023 | -2.6012 | 13.8992 | 50800 | 51302
14.7841 | 2.6626 | -14.7061 | -3.0624 | 0.077953 | -0.3998 | 0.12535 | 0.12657 | 0.12657 | 1.0028 | -2.096 | 0.99307 | -3.3985 | 30.2528 | 50808 | 50814
101.596 | -16.4065 | -100.487 | 10.5894 | 1.109 | -5.8171 | 0.25835 | 0.25442 | 0.25835 | 0.99993 | -1.8935 | 0.99692 | -5.3093 | 21.5312 | 50900 | 54750
108.5162 | -19.9895 | -108.0002 | 12.8844 | 0.51594 | -7.1051 | 0.27696 | 0.27292 | 0.27696 | 1.0001 | -3.539 | 1.0004 | -5.4548 | 23.0819 | 50952 | 53150
-6.6901 | -8.9052 | 6.6926 | -10.8225 | 0.00253 | -19.7276 | 0.027957 | 0.031943 | 0.031943 | 1.0001 | -3.539 | 0.99997 | -3.3375 | 2.4566 | 50952 | 54500
70.1865 | -7.8328 | -69.999 | 6.1418 | 0.18744 | -1.691 | 0.17707 | 0.17639 | 0.17707 | 1.0012 | 3.5312 | 1 | 2.6741 | 17.121 | 51100 | 51150
-51.7451 | 13.0329 | 51.7522 | -13.3325 | 0.0071184 | -0.29951 | 0.13395 | 0.13416 | 0.13416 | 1 | 2.6741 | 0.99992 | 2.7223 | 25.4505 | 51150 | 51160
29.7381 | -2.102 | -29.7028 | -2.7964 | 0.035342 | -4.8984 | 0.074839 | 0.07499 | 0.07499 | 0.99995 | -0.49235 | 0.99867 | -0.93768 | 17.2682 | 51200 | 51250
84.2623 | -11.6511 | -83.9002 | 1.8465 | 0.36203 | -9.8045 | 0.21305 | 0.21064 | 0.21305 | 1.0022 | -2.604 | 1.0001 | -4.1711 | 16.3851 | 51300 | 53200
-2.5768e-12 | 6.5183e-13 | 2.5768e-12 | -6.5183e-13 | 1.2117e-27 | 7.2701e-27 | 4.4381e-14 | 4.4381e-14 | 4.4381e-14 | 1.0022 | -2.604 | 1.0022 | -2.604 | 8.8401e-12 | 51308 | 51314
-12.4676 | 8.4181 | 12.5622 | -8.1018 | 0.094611 | 0.31627 | 0.25117 | 0.25117 | 0.25117 | 1.0023 | -2.5998 | 0.99596 | -1.3921 | 35.7352 | 51310 | 51312
27.7058 | -7.2264 | -27.6697 | -0.0072042 | 0.036041 | -7.2336 | 0.070651 | 0.068277 | 0.070651 | 1.0173 | -3.4652 | 1.0173 | -4.027 | 8.1581 | 51450 | 54000
-29.0129 | -4.4037 | 29.0169 | 2.9923 | 0.0040237 | -1.4115 | 0.073774 | 0.073318 | 0.073774 | 0.99849 | -5.7055 | 0.99873 | -5.6588 | 29.3896 | 52000 | 53000
23.2118 | 4.1797 | -23.2113 | -4.312 | 0.00055237 | -0.13224 | 0.059294 | 0.059355 | 0.059355 | 0.99849 | -5.7055 | 0.99844 | -5.7133 | 6.9138 | 52000 | 53102
-7.7615 | 13.8032 | 7.7615 | -14.7814 | 5.3038e-05 | -0.97813 | 0.039802 | 0.041963 | 0.041963 | 0.99873 | -5.6588 | 0.99871 | -5.658 | 2.0981 | 53000 | 53002
-112.9961 | -4.6654 | 113.1169 | 4.2819 | 0.12074 | -0.38349 | 0.28425 | 0.28414 | 0.28425 | 0.99873 | -5.6588 | 1 | -5.3327 | 23.3477 | 53000 | 53050
-103.8954 | -8.4556 | 103.9857 | 8.0193 | 0.090348 | -0.43631 | 0.262 | 0.26179 | 0.262 | 0.99871 | -5.658 | 1 | -5.332 | 20.1883 | 53002 | 53052
29.4515 | 3.053 | -29.4467 | -3.7755 | 0.0047949 | -0.72256 | 0.074422 | 0.074639 | 0.074639 | 0.99871 | -5.658 | 0.99844 | -5.7132 | 7.7838 | 53002 | 53100
-40.7967 | 19.2849 | 40.8486 | -21.8261 | 0.05187 | -2.5412 | 0.11342 | 0.11662 | 0.11662 | 0.99871 | -5.658 | 0.99692 | -5.3093 | 9.719 | 53002 | 54750
36.9248 | -2.5775 | -36.9232 | 2.5716 | 0.0015887 | -0.0058965 | 0.15483 | 0.15483 | 0.15483 | 1.0002 | -6.5981 | 1.0002 | -6.6092 | 7.7415 | 53004 | 53006
-12.9855 | 2.8281 | 13.0088 | -4.4775 | 0.023293 | -1.6494 | 0.055591 | 0.057566 | 0.057566 | 1.0002 | -6.5981 | 0.99987 | -6.1682 | 10.5035 | 53004 | 53204
46.2761 | -15.4733 | -46.2262 | 15.4386 | 0.049877 | -0.034654 | 0.2041 | 0.20378 | 0.2041 | 1.0002 | -6.5981 | 1.0006 | -6.8513 | 23.5678 | 53004 | 53356
1.5497 | 8.2563 | -1.546 | -8.7471 | 0.0036507 | -0.49087 | 0.035138 | 0.037232 | 0.037232 | 1.0002 | -6.5981 | 0.99814 | -6.5948 | 4.4496 | 53004 | 53654
29.7402 | 1.5629 | -29.6578 | -2.3262 | 0.082381 | -0.76335 | 0.12458 | 0.12488 | 0.12488 | 1.0002 | -6.6092 | 0.99665 | -7.2541 | 22.7854 | 53006 | 53304
37.7581 | -16.1399 | -37.6619 | 15.8143 | 0.096175 | -0.32561 | 0.17177 | 0.17043 | 0.17177 | 1.0002 | -6.6092 | 1.0027 | -7.299 | 19.8341 | 53006 | 53454
37.2705 | 5.5341 | -37.2081 | -5.7209 | 0.062423 | -0.18689 | 0.15761 | 0.15791 | 0.15791 | 1.0002 | -6.6092 | 0.9974 | -7.0207 | 18.8718 | 53006 | 53604
11.45 | -5.36 | -11.4461 | 1.9527 | 0.0039501 | -3.4074 | 0.031735 | 0.029137 | 0.031735 | 1 | -5.3327 | 1.0004 | -5.4565 | 2.5592 | 53050 | 53152
-9.4651 | -17.1283 | 9.4787 | 11.2826 | 0.013625 | -5.8457 | 0.049123 | 0.036813 | 0.049123 | 1 | -5.3327 | 1.0048 | -5.2055 | 5.0436 | 53050 | 53900
11.3098 | -5.497 | -11.3059 | 2.1002 | 0.0038959 | -3.3968 | 0.031565 | 0.028854 | 0.031565 | 1 | -5.332 | 1.0004 | -5.4548 | 2.5454 | 53052 | 53150
-132.3435 | 19.9862 | 132.7775 | -21.8516 | 0.43408 | -1.8654 | 0.33597 | 0.33775 | 0.33775 | 1 | -5.332 | 1.0001 | -4.1711 | 24.243 | 53052 | 53200
-9.4707 | -17.2728 | 9.4845 | 11.4108 | 0.013799 | -5.862 | 0.049447 | 0.037066 | 0.049447 | 1 | -5.332 | 1.0049 | -5.2052 | 5.0769 | 53052 | 53902
-9.3111 | -15.4308 | 9.3176 | 11.3834 | 0.0065281 | -4.0474 | 0.045222 | 0.036808 | 0.045222 | 1.0004 | -5.4548 | 1.0032 | -5.3705 | 3.9078 | 53150 | 53550
9.0379 | -13.7405 | -9.0363 | 12.4208 | 0.0016661 | -1.3197 | 0.041269 | 0.038519 | 0.041269 | 1.0004 | -5.4565 | 1.001 | -5.4882 | 4.7653 | 53152 | 54200
49.2859 | -2.1114 | -49.2095 | 2.07 | 0.076431 | -0.041383 | 0.20651 | 0.20644 | 0.20651 | 0.99941 | -6.2162 | 0.99814 | -6.5948 | 23.8454 | 53154 | 53654
24.7713 | 2.7868 | -24.7453 | -3.1623 | 0.026082 | -0.37551 | 0.10435 | 0.10459 | 0.10459 | 0.99941 | -6.2162 | 0.99785 | -6.4604 | 12.0774 | 53154 | 53704
49.3849 | -2.0164 | -49.3082 | 1.9763 | 0.0767 | -0.040101 | 0.2069 | 0.20684 | 0.2069 | 0.99943 | -6.2156 | 0.99814 | -6.5948 | 23.891 | 53156 | 53654
-35.495 | 7.2032 | 35.7773 | -8.4845 | 0.28231 | -1.2813 | 0.15161 | 0.15384 | 0.15384 | 0.99943 | -6.2156 | 0.99996 | -4.2907 | 16.0573 | 53156 | 58006
8.1984e-07 | -0.69516 | -9.1006e-09 | 0.25406 | 8.1074e-07 | -0.4411 | 0.0017448 | 0.00063767 | 0.0017448 | 1.0001 | -4.1711 | 1.0001 | -4.1712 | 0.21927 | 53200 | 53950
20.084 | 5.1251 | -20.041 | -6.0072 | 0.043036 | -0.88208 | 0.086729 | 0.087937 | 0.087937 | 0.99987 | -6.1682 | 0.99539 | -6.653 | 10.1541 | 53204 | 54104
20.9628 | 5.1581 | -20.913 | -6.0457 | 0.049777 | -0.88756 | 0.090331 | 0.091539 | 0.091539 | 0.99986 | -6.1682 | 0.99495 | -6.7129 | 12.292 | 53206 | 53256
40.191 | -3.0134 | -40.0103 | 2.4433 | 0.18066 | -0.57011 | 0.16864 | 0.16827 | 0.16864 | 0.99986 | -6.1682 | 0.99665 | -7.2541 | 30.7705 | 53206 | 53304
-2.8516 | -0.99012 | 2.8523 | 0.0039522 | 0.00074158 | -0.98617 | 0.012693 | 0.011989 | 0.012693 | 0.99495 | -6.7129 | 0.99539 | -6.653 | 2.9173 | 53254 | 54104
3.5502 | -7.2395 | -3.5446 | 6.1269 | 0.005548 | -1.1126 | 0.033715 | 0.029526 | 0.033715 | 1.0006 | -6.8523 | 1.003 | -6.9723 | 3.893 | 53354 | 53404
-43.1988 | -1.5268 | 43.5651 | 0.74763 | 0.36629 | -0.77915 | 0.18031 | 0.18006 | 0.18031 | 1.003 | -6.9723 | 1.0124 | -4.9446 | 20.8205 | 53404 | 53856
24.1294 | -7.297 | -24.1129 | 7.192 | 0.016437 | -0.105 | 0.10518 | 0.10501 | 0.10518 | 1.0027 | -7.299 | 1.0026 | -7.3986 | 24.1735 | 53454 | 53504
-38.6518 | 2.0806 | 38.8945 | -3.1634 | 0.24271 | -1.0827 | 0.1615 | 0.16216 | 0.16216 | 1.0027 | -7.299 | 1.0068 | -5.4314 | 18.7245 | 53454 | 53754
8.5645 | -3.5051 | -8.5632 | -1.0381 | 0.0012807 | -4.5432 | 0.038611 | 0.035993 | 0.038611 | 1.0027 | -7.299 | 1.0026 | -7.3264 | 7.5647 | 53454 | 55104
-62.3059 | -9.1956 | 62.3605 | 7.1197 | 0.05461 | -2.0759 | 0.15759 | 0.15674 | 0.15759 | 1.0032 | -5.3705 | 1.0052 | -4.8935 | 18.1965 | 53550 | 54050
16.6058 | 12.6523 | -16.5974 | -15.2731 | 0.0083367 | -2.6208 | 0.052236 | 0.056563 | 0.056563 | 1.0032 | -5.3705 | 1.001 | -5.4887 | 6.2074 | 53550 | 54202
-2.1918 | -6.0367 | 2.1923 | 1.0997 | 0.00045277 | -4.9371 | 0.016069 | 0.0061308 | 0.016069 | 1.0032 | -5.3705 | 1.0042 | -5.3436 | 1.6499 | 53550 | 54850
-40.5937 | 4.7391 | 40.6598 | -4.8648 | 0.066084 | -0.12571 | 0.17143 | 0.17164 | 0.17164 | 0.9974 | -7.0207 | 0.99814 | -6.5948 | 20.513 | 53604 | 53654
9.0404 | -0.26613 | -9.0402 | -0.5301 | 0.00018065 | -0.79623 | 0.037909 | 0.037958 | 0.037958 | 0.99814 | -6.5948 | 0.99812 | -6.5998 | 7.4367 | 53654 | 55004
10.7152 | -4.0041 | -10.7143 | 1.2779 | 0.00092326 | -2.7262 | 0.04796 | 0.04524 | 0.04796 | 0.99785 | -6.4604 | 0.99786 | -6.4819 | 9.3963 | 53704 | 55054
-41.3936 | 7.0455 | 41.7623 | -7.8882 | 0.36874 | -0.84276 | 0.17605 | 0.17782 | 0.17782 | 0.99785 | -6.4604 | 0.99992 | -4.2925 | 20.5333 | 53704 | 58004
-45.2806 | -16.2553 | 45.3932 | 16.1426 | 0.11262 | -0.11265 | 0.19992 | 0.1991 | 0.19992 | 1.0068 | -5.4314 | 1.0124 | -4.9436 | 20.5972 | 53754 | 53854
-39.4132 | 14.542 | 39.6409 | -15.2887 | 0.22775 | -0.74678 | 0.17457 | 0.1778 | 0.1778 | 1.0068 | -5.4314 | 0.99973 | -3.4886 | 13.6652 | 53754 | 58104
80.9279 | -14.322 | -80.8098 | 12.5437 | 0.11804 | -1.7783 | 0.20533 | 0.20422 | 0.20533 | 1.0047 | -4.2322 | 1.0052 | -4.8935 | 23.7093 | 53850 | 54050
-19.8555 | 3.8031 | 19.9012 | -14.0886 | 0.045608 | -10.2856 | 0.050508 | 0.061088 | 0.061088 | 1.0047 | -4.2322 | 1.002 | -3.587 | 9.396 | 53850 | 56000
-86.5944 | 25.8281 | 86.8096 | -32.8687 | 0.21521 | -7.0405 | 0.22576 | 0.23302 | 0.23302 | 1.0047 | -4.2322 | 0.99994 | -3.0017 | 17.9206 | 53850 | 58450
-35.8144 | 50.3509 | 35.9441 | -50.6152 | 0.12962 | -0.26426 | 0.25534 | 0.25974 | 0.25974 | 1.0124 | -4.9446 | 0.99992 | -4.2925 | 18.0478 | 53856 | 58004
33.57 | 3.9284 | -33.5611 | -5.2141 | 0.0089391 | -1.2857 | 0.084437 | 0.084899 | 0.084899 | 1.0048 | -5.2055 | 1.0042 | -5.3436 | 8.8306 | 53900 | 54850
-56.8701 | -26.3077 | 57.0944 | 19.9357 | 0.22433 | -6.3721 | 0.15653 | 0.14923 | 0.15653 | 1.0049 | -5.2052 | 1.0173 | -4.027 | 18.0747 | 53902 | 54000
4.5813e-09 | -0.12703 | -1.2048e-11 | 6.928e-11 | 4.5693e-09 | -0.12703 | 0.00031884 | 1.765e-13 | 0.00031884 | 1.0001 | -4.1712 | 1.0001 | -4.1712 | 0.039817 | 53950 | 53951
4.5187e-09 | -0.12703 | 3.9217e-11 | -4.8461e-11 | 4.5579e-09 | -0.12703 | 0.00031884 | 1.5647e-13 | 0.00031884 | 1.0001 | -4.1712 | 1.0001 | -4.1712 | 0.039817 | 53950 | 53952
-14.5424 | -28.4058 | 14.5551 | 26.7125 | 0.012695 | -1.6933 | 0.078745 | 0.074874 | 0.078745 | 1.0173 | -4.027 | 1.0199 | -3.9765 | 9.0927 | 54000 | 54250
-34.3666 | 6.4132 | 34.6366 | -28.7571 | 0.26994 | -22.3439 | 0.086266 | 0.1127 | 0.1127 | 1.0173 | -4.027 | 1.0027 | -1.5532 | 11.7527 | 54000 | 56102
-37.1494 | -30.3867 | 37.2687 | 21.9294 | 0.11927 | -8.4573 | 0.11985 | 0.10643 | 0.11985 | 1.0052 | -4.8935 | 1.0199 | -3.9765 | 12.4988 | 54050 | 54250
-5.9502 | 0.55084 | 5.9846 | -0.49905 | 0.034409 | 0.051787 | 0.10046 | 0.10052 | 0.10052 | 0.99541 | -6.6521 | 0.99978 | -5.7506 | 20.0224 | 54110 | 54114
12.4622 | -3.0154 | -12.4549 | 2.5646 | 0.0073325 | -0.45075 | 0.053645 | 0.053203 | 0.053645 | 0.99995 | -4.1381 | 0.99996 | -4.2907 | 12.3293 | 54154 | 58006
5.9799 | 21.5877 | -5.9691 | -26.4987 | 0.010874 | -4.9111 | 0.056232 | 0.068431 | 0.068431 | 0.99997 | -3.3375 | 0.9964 | -3.3625 | 5.2627 | 54500 | 58200
-68.1323 | 7.1795 | 68.5777 | -14.9768 | 0.44543 | -7.7972 | 0.17164 | 0.17572 | 0.17572 | 1.002 | -3.587 | 1.0027 | -1.5538 | 27.8897 | 56000 | 56100
57.4396 | -20.2644 | -57.1466 | 12.8247 | 0.29303 | -7.4397 | 0.1529 | 0.14662 | 0.1529 | 1 | 0 | 1.0027 | -1.5538 | 23.5171 | 56050 | 56100
56.2709 | -18.4544 | -56.0293 | 10.698 | 0.24159 | -7.7564 | 0.14865 | 0.14279 | 0.14865 | 1 | 0 | 1.0027 | -1.5532 | 15.9193 | 56052 | 56102
-31.6946 | 9.8905 | 31.757 | -10.2805 | 0.062361 | -0.38995 | 0.13891 | 0.13974 | 0.13974 | 0.99996 | -4.2907 | 0.99935 | -3.8275 | 14.4594 | 58006 | 58054
-34.9962 | 8.5471 | 35.1131 | -9.0941 | 0.11681 | -0.54705 | 0.15072 | 0.15179 | 0.15179 | 0.99996 | -4.2907 | 0.99976 | -3.4867 | 15.7058 | 58006 | 58106
-40.6699 | 6.7025 | 40.7267 | -6.8499 | 0.056822 | -0.14736 | 0.17256 | 0.17282 | 0.17282 | 0.99935 | -3.8275 | 0.99976 | -3.4867 | 17.8826 | 58054 | 58106
-5.0233 | 1.4628 | 5.0479 | -1.4235 | 0.024604 | 0.039344 | 0.087615 | 0.087799 | 0.087799 | 0.99933 | -3.8275 | 0.99967 | -2.9195 | 24.9834 | 58058 | 58062
36.7975 | -25.3647 | -36.7202 | 19.9504 | 0.077321 | -5.4144 | 0.11316 | 0.10528 | 0.11316 | 0.99137 | -2.6976 | 0.9964 | -3.3625 | 9.4313 | 58150 | 58200
-31.4662 | -8.8763 | 31.5052 | -3.5228 | 0.038962 | -12.3991 | 0.082784 | 0.080094 | 0.082784 | 0.99137 | -2.6976 | 0.99356 | -2.0525 | 6.3666 | 58150 | 58300
-30.5209 | 30.4567 | 30.531 | -32.0554 | 0.010133 | -1.5987 | 0.10918 | 0.11224 | 0.11224 | 0.99137 | -2.6976 | 0.99003 | -2.6035 | 6.4803 | 58150 | 58500
-8.1081 | 2.4832 | 8.2295 | -2.1845 | 0.12145 | 0.29868 | 0.14242 | 0.14257 | 0.14257 | 0.99638 | -3.3623 | 0.99946 | -1.0006 | 24.3403 | 58210 | 58212
-89.8401 | -1.9736 | 90.4316 | -2.4999 | 0.59148 | -4.4735 | 0.22704 | 0.22709 | 0.22709 | 0.99356 | -2.0525 | 1 | 0 | 34.929 | 58300 | 58350
29.5081 | 0.66893 | -29.5047 | -1.3508 | 0.0033914 | -0.6819 | 0.074574 | 0.074636 | 0.074636 | 0.99352 | -2.0534 | 0.99337 | -2.1108 | 4.2174 | 58302 | 58600
-42.9148 | 75.9606 | 43.0272 | -79.5139 | 0.11242 | -3.5532 | 0.21902 | 0.22923 | 0.22923 | 0.99994 | -3.0017 | 0.99003 | -2.6035 | 13.2347 | 58450 | 58500
-20.4836 | -12.6365 | 20.5045 | -1.5272 | 0.020954 | -14.1637 | 0.061024 | 0.051958 | 0.061024 | 0.99003 | -2.6035 | 0.99337 | -2.1108 | 3.4482 | 58500 | 58600
-13.3565 | 4.4816 | 13.4848 | -4.0729 | 0.1283 | 0.40866 | 0.23813 | 0.23832 | 0.23832 | 0.99005 | -2.6024 | 0.98913 | -0.71608 | 40.6892 | 58508 | 58515

## Trafo2w
p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent

## Trafo3w
p_hv_mw | q_hv_mvar | p_mv_mw | q_mv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_mv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_mv_pu | va_mv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | va_internal_degree | vm_internal_pu | loading_percent | Barra HV | Barra MV | Barra LV
43.8828 | 2.0051 | -43.8828 | -1.1934 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 0.8117 | 0.11027 | 0.1793 | 0 | 1 | 0 | 1.0243 | -1.0584 | 0.99898 | -2.9671 | -2.9671 | 0.99898 | 30.7193 | 50050 | 50054 | 50080
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0002 | -0.0034999 | 1.0243 | -1.0584 | [5 empty] | 50052 | 50054 | 50081
0.87371 | 58.0407 | -0.87371 | -56.625 | 0 | 0 | -1.5876e-14 | 1.4157 | 0.14581 | 0.23709 | 0 | 0.99933 | -2.4194 | 0.99934 | -2.441 | 0.93794 | -2.4759 | -2.4759 | 0.93794 | 40.6196 | 50350 | 50354 | 50382
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99933 | -2.4194 | 0.99934 | -2.441 | [5 empty] | 50350 | 50354 | 50383
-11.694 | 1.238 | 11.694 | 0.82824 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 2.0662 | 0.19591 | 0.27144 | 0 | 1.0045 | -12.6452 | 1.0014 | -2.5508 | 1.013 | 2.9765 | 2.9765 | 1.013 | 36.0206 | 50658 | 50664 | 50682
-36.8166 | 3.5739 | 36.8166 | -2.9656 | 0 | 0 | -2.1316e-14 | 0.60831 | 0.15472 | 0.092835 | 0 | 1.0002 | -6.5981 | 0.99873 | -5.6588 | 1.0023 | -7.7263 | -7.7263 | 1.0023 | 25.8621 | 53004 | 53000 | 53030
-34.9483 | 3.3925 | 34.9483 | -2.8151 | 0 | 0 | -1.5632e-13 | 0.57744 | 0.14687 | 0.088124 | 0 | 1.0002 | -6.5981 | 0.99873 | -5.6588 | 0.99712 | -4.3179 | -4.3179 | 0.99712 | 24.5497 | 53004 | 53000 | 53031
-31.6999 | 3.0237 | 31.6999 | -2.4934 | 0 | 0 | -8.8818e-14 | 0.53025 | 0.1332 | 0.079922 | 0 | 1.0002 | -6.6092 | 0.99871 | -5.658 | 0.9969 | -4.0501 | -4.0501 | 0.9969 | 24.4914 | 53006 | 53002 | 53032
-36.1457 | 3.4477 | 36.1457 | -2.8431 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0.60461 | 0.15189 | 0.091131 | 0 | 1.0002 | -6.6092 | 0.99871 | -5.658 | 0.99715 | -4.3158 | -4.3158 | 0.99715 | 25.3875 | 53006 | 53002 | 53033
-31.5451 | -2.148 | 31.5451 | 2.5695 | 0 | 0 | 1.0658e-14 | 0.42154 | 0.13236 | 0.079415 | 0 | 0.99941 | -6.2162 | 1.0004 | -5.4548 | 0.9974 | -8.7148 | -8.7148 | 0.9974 | 22.1235 | 53154 | 53150 | 53180
-24.0987 | -1.6409 | 24.0987 | 1.963 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 0.32203 | 0.10111 | 0.060669 | 0 | 0.99941 | -6.2162 | 1.0004 | -5.4548 | 0.99852 | -7.0657 | -7.0657 | 0.99852 | 18.5912 | 53154 | 53150 | 53181
-32.3038 | -2.0735 | 32.3038 | 2.5036 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 0.43015 | 0.1355 | 0.081303 | 0 | 0.99943 | -6.2156 | 1.0004 | -5.4565 | 0.99846 | -7.2151 | -7.2151 | 0.99846 | 22.6495 | 53156 | 53152 | 53182
-30.3114 | 0.31263 | 30.3114 | 0.74405 | 0 | 0 | -4.4054e-13 | 1.0567 | 0.12684 | 0.076103 | 0 | 0.99986 | -6.1682 | 1.0001 | -4.1711 | 1.0028 | -1.1386 | -1.1386 | 1.0028 | 21.2009 | 53206 | 53200 | 53232
-30.4225 | 0.31378 | 30.4225 | 0.74678 | 0 | 0 | -4.2633e-13 | 1.0606 | 0.1273 | 0.076382 | 0 | 0.99986 | -6.1682 | 1.0001 | -4.1711 | 1.0023 | -1.5458 | -1.5458 | 1.0023 | 21.2785 | 53206 | 53200 | 53234
-11.9217 | 7.354 | 11.9217 | -7.1511 | 0 | 0 | 2.1494e-13 | 0.20282 | 0.057887 | 0.034732 | 0 | 1.0124 | -4.9436 | 1.0047 | -4.2322 | 0.99538 | -3.3209 | -3.3209 | 0.99538 | 9.6757 | 53854 | 53850 | 53880
-13.6004 | 8.3895 | 13.6004 | -8.1581 | 0 | 0 | 2.327e-13 | 0.23138 | 0.066038 | 0.039623 | 0 | 1.0124 | -4.9436 | 1.0047 | -4.2322 | 0.99422 | -3.2049 | -3.2049 | 0.99422 | 11.0382 | 53854 | 53850 | 53881
17.8492 | 3.0147 | -17.8492 | -2.7952 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 0.21948 | 0.045735 | 0.076224 | 0 | 0.99356 | -2.0525 | 0.99162 | -2.7389 | 0.99562 | -1.3718 | -1.3718 | 0.99562 | 12.7408 | 58300 | 58305 | 58331
-10.9762 | -1.6774 | 10.9762 | 1.812 | -2.7484e-15 | 1.3555e-16 | 6.12e-14 | 0.13459 | 0.046846 | 0.028108 | 1.1612e-16 | 0.99163 | -2.7387 | 0.99352 | -2.0534 | 0.99141 | -2.8235 | -2.8235 | 0.99141 | 7.8303 | 58306 | 58302 | 58330